## Sheet1
2024年4月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月28日00：00-1：00 | mg/L | 17.739 | 80 | 0.826 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.203 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 129.21 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月28日1：00-2：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.86 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.906 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.21 | 集中排放
|  | 4月28日2：00-3：00 | mg/L | 17.302 | 80 | 0.763 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.22 | 集中排放
|  | 4月28日3：00-4：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.67 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144.44 | 集中排放
|  | 4月28日4：00-5：00 | mg/L | 16.911 | 80 | 0.584 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148.41 | 集中排放
|  | 4月28日5：00-6：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.5 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136 | 集中排放
|  | 4月28日6：00-7：00 | mg/L | 15.133 | 80 | 0.556 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.08 | 集中排放
|  | 4月28日7：00-8：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.61 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.76 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.36 | 集中排放
|  | 4月28日8：00-9：00 | mg/L | 16.982 | 80 | 0.656 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.618 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.07 | 集中排放
|  | 4月28日9：00-10：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.7 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.95 | 集中排放
|  | 4月28日10：00-11：00 | mg/L | 17.241 | 80 | 0.846 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.64 | 集中排放
|  | 4月28日11：00-12：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.99 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.3 | 集中排放
|  | 4月28日12：00-13：00 | mg/L | 14.772 | 80 | 1.377 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.72 | 集中排放
|  | 4月28日13：00-14：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 1.76 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.249 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.9 | 集中排放
|  | 4月28日14：00-15：00 | mg/L | 15.832 | 80 | 1.383 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.227 | 0.5 | 1.452 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152.74 | 集中排放
|  | 4月28日15：00-16：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.01 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.736 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.53 | 集中排放
|  | 4月28日16：00-17：00 | mg/L | 18.572 | 80 | 1.065 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 1.698 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.16 | 集中排放
|  | 4月28日17：00-18：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.12 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 1.586 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.53 | 集中排放
|  | 4月28日18：00-19：00 | mg/L | 17.441 | 80 | 1.195 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.577 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.72 | 集中排放
|  | 4月28日19：00-20：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 1.27 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.55 | 集中排放
|  | 4月28日20：00-21：00 | mg/L | 15.805 | 80 | 1.14 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 1.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.7 | 集中排放
|  | 4月28日21：00-22：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 1.01 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.391 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159.94 | 集中排放
|  | 4月28日22：00-23：00 | mg/L | 17.646 | 80 | 0.95 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.53 | 集中排放
|  | 4月28日23：00-24：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.89 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 0.938 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.59 | 集中排放