## Sheet1
2024年4月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月29日00：00-1：00 | mg/L | 15.373 | 80 | 0.935 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.046 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 121.08 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月29日1：00-2：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.98 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 1.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.73 | 集中排放
|  | 4月29日2：00-3：00 | mg/L | 14.809 | 80 | 0.915 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.68 | 集中排放
|  | 4月29日3：00-4：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.85 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 0.937 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.42 | 集中排放
|  | 4月29日4：00-5：00 | mg/L | 15.628 | 80 | 0.815 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.156 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.41 | 集中排放
|  | 4月29日5：00-6：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.78 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.837 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.09 | 集中排放
|  | 4月29日6：00-7：00 | mg/L | 15.927 | 80 | 0.706 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.688 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.47 | 集中排放
|  | 4月29日7：00-8：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.63 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.23 | 集中排放
|  | 4月29日8：00-9：00 | mg/L | 16.991 | 80 | 0.769 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.623 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.43 | 集中排放
|  | 4月29日9：00-10：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.91 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 2.762 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.96 | 集中排放
|  | 4月29日10：00-11：00 | mg/L | 18.172 | 80 | 1.137 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 2.681 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.47 | 集中排放
|  | 4月29日11：00-12：00 | mg/L | 17.748 | 80 | 1.338 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 2.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.74 | 集中排放
|  | 4月29日12：00-13：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 2.474 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 2.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.41 | 集中排放
|  | 4月29日13：00-14：00 | mg/L | 26.044 | 80 | 2.53 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 3.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.07 | 集中排放
|  | 4月29日14：00-15：00 | mg/L | 30.518 | 80 | 1.697 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 3.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.8 | 集中排放
|  | 4月29日15：00-16：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.84 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.78 | 集中排放
|  | 4月29日16：00-17：00 | mg/L | 17.327 | 80 | 1.142 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 1.184 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.48 | 集中排放
|  | 4月29日17：00-18：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.45 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.44 | 集中排放
|  | 4月29日18：00-19：00 | mg/L | 16.608 | 80 | 1.049 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.238 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.44 | 集中排放
|  | 4月29日19：00-20：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.63 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.53 | 集中排放
|  | 4月29日20：00-21：00 | mg/L | 16.892 | 80 | 0.679 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.519 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.96 | 集中排放
|  | 4月29日21：00-22：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.73 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.35 | 集中排放
|  | 4月29日22：00-23：00 | mg/L | 18.99 | 80 | 0.622 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.291 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.12 | 集中排放
|  | 4月29日23：00-24：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 1.439 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.52 | 集中排放