## Sheet1
2024年4月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 4月30日00：00-1：00 | mg/L | 18.282 | 80 | 0.544 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.446 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 119.18 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月30日1：00-2：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.91 | 集中排放
|  | 4月30日2：00-3：00 | mg/L | 17.626 | 80 | 0.604 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.78 | 集中排放
|  | 4月30日3：00-4：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.63 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.01 | 集中排放
|  | 4月30日4：00-5：00 | mg/L | 15.207 | 80 | 0.572 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.22 | 集中排放
|  | 4月30日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.51 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.25 | 集中排放
|  | 4月30日6：00-7：00 | mg/L | 15.323 | 80 | 0.666 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.41 | 集中排放
|  | 4月30日7：00-8：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.83 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.68 | 集中排放
|  | 4月30日8：00-9：00 | mg/L | 17.42 | 80 | 0.757 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.135 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.45 | 集中排放
|  | 4月30日9：00-10：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.68 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.551 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.24 | 集中排放
|  | 4月30日10：00-11：00 | mg/L | 18.857 | 80 | 0.593 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.72 | 集中排放
|  | 4月30日11：00-12：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.5 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.41 | 集中排放
|  | 4月30日12：00-13：00 | mg/L | 17.817 | 80 | 0.582 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.28 | 集中排放
|  | 4月30日13：00-14：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.67 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.694 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.63 | 集中排放
|  | 4月30日14：00-15：00 | mg/L | 14.979 | 80 | 0.637 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.598 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.71 | 集中排放
|  | 4月30日15：00-16：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.6 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.302 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.21 | 集中排放
|  | 4月30日16：00-17：00 | mg/L | 16.347 | 80 | 0.552 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.09 | 集中排放
|  | 4月30日17：00-18：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.5 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.021 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.55 | 集中排放
|  | 4月30日18：00-19：00 | mg/L | 18.182 | 80 | 0.553 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.23 | 集中排放
|  | 4月30日19：00-20：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.61 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.473 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.24 | 集中排放
|  | 4月30日20：00-21：00 | mg/L | 17.817 | 80 | 0.615 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.389 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.67 | 集中排放
|  | 4月30日21：00-22：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162.5 | 集中排放
|  | 4月30日22：00-23：00 | mg/L | 15.869 | 80 | 0.749 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.41 | 集中排放
|  | 4月30日23：00-24：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.89 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.471 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148.28 | 集中排放