## Sheet1
2024年5月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月1日00：00-1：00 | mg/L | 15.016 | 80 | 0.727 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.42 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 146.51 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月1日1：00-2：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154.72 | 集中排放
|  | 5月1日2：00-3：00 | mg/L | 15.964 | 80 | 0.708 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142.2 | 集中排放
|  | 5月1日3：00-4：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.88 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.639 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 180.28 | 集中排放
|  | 5月1日4：00-5：00 | mg/L | 17.142 | 80 | 0.866 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.565 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 187.7 | 集中排放
|  | 5月1日5：00-6：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.85 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.4 | 集中排放
|  | 5月1日6：00-7：00 | mg/L | 18.458 | 80 | 0.707 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153.56 | 集中排放
|  | 5月1日7：00-8：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.51 | 集中排放
|  | 5月1日8：00-9：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日9：00-10：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日10：00-11：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.01 | 集中排放
|  | 5月1日11：00-12：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日12：00-13：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日13：00-14：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日14：00-15：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日15：00-16：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日16：00-17：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日17：00-18：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日18：00-19：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日19：00-20：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日20：00-21：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日21：00-22：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日22：00-23：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月1日23：00-24：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放