## Sheet1
2024年5月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月2日00：00-1：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月2日1：00-2：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月2日2：00-3：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月2日3：00-4：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月2日4：00-5：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月2日5：00-6：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月2日6：00-7：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月2日7：00-8：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月2日8：00-9：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月2日9：00-10：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月2日10：00-11：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月2日11：00-12：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.18 | 集中排放
|  | 5月2日12：00-13：00 | mg/L | 17.481 | 80 | 0.541 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.072 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.69 | 集中排放
|  | 5月2日13：00-14：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.3 | 集中排放
|  | 5月2日14：00-15：00 | mg/L | 18.833 | 80 | 0.604 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.02 | 集中排放
|  | 5月2日15：00-16：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.69 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163.04 | 集中排放
|  | 5月2日16：00-17：00 | mg/L | 17.821 | 80 | 0.732 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.7 | 集中排放
|  | 5月2日17：00-18：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.29 | 集中排放
|  | 5月2日18：00-19：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.812 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.548 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.86 | 集中排放
|  | 5月2日19：00-20：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.59 | 集中排放
|  | 5月2日20：00-21：00 | mg/L | 14.99 | 80 | 0.763 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.09 | 集中排放
|  | 5月2日21：00-22：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.66 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.92 | 集中排放
|  | 5月2日22：00-23：00 | mg/L | 15.473 | 80 | 0.623 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.57 | 集中排放
|  | 5月2日23：00-24：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.58 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.488 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.13 | 集中排放