## Sheet1
2024年5月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月3日00：00-1：00 | mg/L | 15.747 | 80 | 0.712 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.418 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 71.58 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月3日1：00-2：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.87 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.04 | 集中排放
|  | 5月3日2：00-3：00 | mg/L | 16.399 | 80 | 0.838 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.281 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.07 | 集中排放
|  | 5月3日3：00-4：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.8 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.13 | 集中排放
|  | 5月3日4：00-5：00 | mg/L | 15.867 | 80 | 0.745 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.93 | 集中排放
|  | 5月3日5：00-6：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.68 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.08 | 集中排放
|  | 5月3日6：00-7：00 | mg/L | 16.053 | 80 | 0.607 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.02 | 集中排放
|  | 5月3日7：00-8：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.52 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 0.964 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.5 | 集中排放
|  | 5月3日8：00-9：00 | mg/L | 14.913 | 80 | 0.579 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.15 | 集中排放
|  | 5月3日9：00-10：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.65 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.5 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.25 | 集中排放
|  | 5月3日10：00-11：00 | mg/L | 15.938 | 80 | 0.704 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.397 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.63 | 集中排放
|  | 5月3日11：00-12：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.77 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.45 | 集中排放
|  | 5月3日12：00-13：00 | mg/L | 17.181 | 80 | 0.802 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.2 | 集中排放
|  | 5月3日13：00-14：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.439 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.45 | 集中排放
|  | 5月3日14：00-15：00 | mg/L | 17.892 | 80 | 0.696 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.355 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.37 | 集中排放
|  | 5月3日15：00-16：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.52 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.81 | 集中排放
|  | 5月3日16：00-17：00 | mg/L | 15.946 | 80 | 0.61 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.39 | 集中排放
|  | 5月3日17：00-18：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.72 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.521 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.2 | 集中排放
|  | 5月3日18：00-19：00 | mg/L | 16.932 | 80 | 0.653 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.1 | 集中排放
|  | 5月3日19：00-20：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.57 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.36 | 集中排放
|  | 5月3日20：00-21：00 | mg/L | 16.585 | 80 | 0.682 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.15 | 集中排放
|  | 5月3日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.82 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.64 | 集中排放
|  | 5月3日22：00-23：00 | mg/L | 18.04 | 80 | 0.824 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.83 | 集中排放
|  | 5月3日23：00-24：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.83 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.334 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.28 | 集中排放