## Sheet1
2024年5月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月4日00：00-1：00 | mg/L | 18.661 | 80 | 0.706 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.408 | 15 | 26 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 83.07 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月4日1：00-2：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.55 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.647 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.95 | 集中排放
|  | 5月4日2：00-3：00 | mg/L | 17.36 | 80 | 0.675 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.586 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.44 | 集中排放
|  | 5月4日3：00-4：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.83 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.385 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.36 | 集中排放
|  | 5月4日4：00-5：00 | mg/L | 18.067 | 80 | 0.715 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.09 | 集中排放
|  | 5月4日5：00-6：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.33 | 集中排放
|  | 5月4日6：00-7：00 | mg/L | 19.187 | 80 | 0.796 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.19 | 集中排放
|  | 5月4日7：00-8：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 1.08 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.23 | 集中排放
|  | 5月4日8：00-9：00 | mg/L | 18.68 | 80 | 0.939 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.09 | 集中排放
|  | 5月4日9：00-10：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.76 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 1.72 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.68 | 集中排放
|  | 5月4日10：00-11：00 | mg/L | 14.527 | 80 | 0.703 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.631 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.54 | 集中排放
|  | 5月4日11：00-12：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.5 | 集中排放
|  | 5月4日12：00-13：00 | mg/L | 14.735 | 80 | 0.582 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.52 | 集中排放
|  | 5月4日13：00-14：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.52 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 0.922 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.99 | 集中排放
|  | 5月4日14：00-15：00 | mg/L | 15.563 | 80 | 0.59 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.49 | 集中排放
|  | 5月4日15：00-16：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.68 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.34 | 集中排放
|  | 5月4日16：00-17：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.667 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.06 | 集中排放
|  | 5月4日17：00-18：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.65 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.89 | 集中排放
|  | 5月4日18：00-19：00 | mg/L | 17.169 | 80 | 0.702 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.56 | 集中排放
|  | 5月4日19：00-20：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.77 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.495 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.17 | 集中排放
|  | 5月4日20：00-21：00 | mg/L | 18.28 | 80 | 0.661 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.99 | 集中排放
|  | 5月4日21：00-22：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.52 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.108 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.07 | 集中排放
|  | 5月4日22：00-23：00 | mg/L | 17.481 | 80 | 0.599 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.5 | 集中排放
|  | 5月4日23：00-24：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.7 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.544 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.02 | 集中排放