## Sheet1
2024年5月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月5日00：00-1：00 | mg/L | 15.317 | 80 | 0.683 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.483 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 84.72 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月5日1：00-2：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.66 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.274 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.77 | 集中排放
|  | 5月5日2：00-3：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.703 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.67 | 集中排放
|  | 5月5日3：00-4：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.76 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.682 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.45 | 集中排放
|  | 5月5日4：00-5：00 | mg/L | 17.33 | 80 | 0.803 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.594 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.09 | 集中排放
|  | 5月5日5：00-6：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.86 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.297 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.56 | 集中排放
|  | 5月5日6：00-7：00 | mg/L | 17.862 | 80 | 0.791 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.13 | 集中排放
|  | 5月5日7：00-8：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.7 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 0.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.21 | 集中排放
|  | 5月5日8：00-9：00 | mg/L | 17.767 | 80 | 0.67 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 0.989 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.95 | 集中排放
|  | 5月5日9：00-10：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.63 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 1.048 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.64 | 集中排放
|  | 5月5日10：00-11：00 | mg/L | 18.257 | 80 | 0.69 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.053 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.13 | 集中排放
|  | 5月5日11：00-12：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.77 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.072 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.88 | 集中排放
|  | 5月5日12：00-13：00 | mg/L | 16.914 | 80 | 0.809 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.34 | 集中排放
|  | 5月5日13：00-14：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.86 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.54 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.89 | 集中排放
|  | 5月5日14：00-15：00 | mg/L | 15.926 | 80 | 0.864 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.458 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.47 | 集中排放
|  | 5月5日15：00-16：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.87 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.179 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.61 | 集中排放
|  | 5月5日16：00-17：00 | mg/L | 18.534 | 80 | 0.742 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.74 | 集中排放
|  | 5月5日17：00-18：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.12 | 集中排放
|  | 5月5日18：00-19：00 | mg/L | 20.067 | 80 | 0.617 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.02 | 集中排放
|  | 5月5日19：00-20：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 0.68 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.268 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.11 | 集中排放
|  | 5月5日20：00-21：00 | mg/L | 21.289 | 80 | 0.676 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.59 | 集中排放
|  | 5月5日21：00-22：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.67 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.692 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.2 | 集中排放
|  | 5月5日22：00-23：00 | mg/L | 15.313 | 80 | 0.759 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.631 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.64 | 集中排放
|  | 5月5日23：00-24：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.88 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.79 | 集中排放