## Sheet1
2024年5月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月6日00：00-1：00 | mg/L | 15.704 | 80 | 0.838 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.321 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 75.42 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月6日1：00-2：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 0.988 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.51 | 集中排放
|  | 5月6日2：00-3：00 | mg/L | 18.792 | 80 | 0.717 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 0.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.25 | 集中排放
|  | 5月6日3：00-4：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.63 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.48 | 集中排放
|  | 5月6日4：00-5：00 | mg/L | 18.269 | 80 | 0.579 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 0.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.25 | 集中排放
|  | 5月6日5：00-6：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.51 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.916 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.67 | 集中排放
|  | 5月6日6：00-7：00 | mg/L | 17.443 | 80 | 0.615 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.39 | 集中排放
|  | 5月6日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.76 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.681 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.46 | 集中排放
|  | 5月6日8：00-9：00 | mg/L | 17.301 | 80 | 0.726 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.566 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.16 | 集中排放
|  | 5月6日9：00-10：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.68 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.51 | 集中排放
|  | 5月6日10：00-11：00 | mg/L | 17.871 | 80 | 0.663 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.63 | 集中排放
|  | 5月6日11：00-12：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.64 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.75 | 集中排放
|  | 5月6日12：00-13：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.627 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.71 | 集中排放
|  | 5月6日13：00-14：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.61 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.23 | 集中排放
|  | 5月6日14：00-15：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.652 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.39 | 集中排放
|  | 5月6日15：00-16：00 | mg/L | 37.252 | 80 | 2.607 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 6.85 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.93 | 集中排放
|  | 5月6日16：00-17：00 | mg/L | 32.1 | 80 | 1.193 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 4.915 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.65 | 集中排放
|  | 5月6日17：00-18：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.89 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.473 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.12 | 集中排放
|  | 5月6日18：00-19：00 | mg/L | 17.47 | 80 | 0.674 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153.1 | 集中排放
|  | 5月6日19：00-20：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.5 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155.21 | 集中排放
|  | 5月6日20：00-21：00 | mg/L | 15.785 | 80 | 0.705 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.72 | 集中排放
|  | 5月6日21：00-22：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.87 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.358 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154.81 | 集中排放
|  | 5月6日22：00-23：00 | mg/L | 17.49 | 80 | 0.842 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.88 | 集中排放
|  | 5月6日23：00-24：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.82 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 0.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.92 | 集中排放