## Sheet1
2024年5月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月7日00：00-1：00 | mg/L | 19.12 | 80 | 1.04 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.027 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 109.3 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月7日1：00-2：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.22 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.51 | 集中排放
|  | 5月7日2：00-3：00 | mg/L | 18.017 | 80 | 0.984 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.55 | 集中排放
|  | 5月7日3：00-4：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.79 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 1.865 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145.39 | 集中排放
|  | 5月7日4：00-5：00 | mg/L | 17.388 | 80 | 0.845 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.747 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.18 | 集中排放
|  | 5月7日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.89 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.538 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.54 | 集中排放
|  | 5月7日6：00-7：00 | mg/L | 17.845 | 80 | 0.687 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.23 | 集中排放
|  | 5月7日7：00-8：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.52 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.06 | 集中排放
|  | 5月7日8：00-9：00 | mg/L | 15.84 | 80 | 0.58 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.79 | 集中排放
|  | 5月7日9：00-10：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.63 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 0.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.32 | 集中排放
|  | 5月7日10：00-11：00 | mg/L | 15.463 | 80 | 0.679 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.66 | 集中排放
|  | 5月7日11：00-12：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.72 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.737 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.07 | 集中排放
|  | 5月7日12：00-13：00 | mg/L | 15.897 | 80 | 0.775 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.729 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.81 | 集中排放
|  | 5月7日13：00-14：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.82 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.715 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.51 | 集中排放
|  | 5月7日14：00-15：00 | mg/L | 18.657 | 80 | 0.754 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.79 | 集中排放
|  | 5月7日15：00-16：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 0.7 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.409 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.16 | 集中排放
|  | 5月7日16：00-17：00 | mg/L | 23.26 | 80 | 0.793 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.356 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.17 | 集中排放
|  | 5月7日17：00-18：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 0.87 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.31 | 集中排放
|  | 5月7日18：00-19：00 | mg/L | 26.364 | 80 | 0.702 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.265 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.5 | 集中排放
|  | 5月7日19：00-20：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 0.56 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.02 | 集中排放
|  | 5月7日20：00-21：00 | mg/L | 21.49 | 80 | 0.69 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.54 | 集中排放
|  | 5月7日21：00-22：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.8 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.26 | 集中排放
|  | 5月7日22：00-23：00 | mg/L | 18.286 | 80 | 0.67 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.15 | 集中排放
|  | 5月7日23：00-24：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 0.56 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 2.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.95 | 集中排放