## Sheet1
2024年5月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月9日00：00-1：00 | mg/L | 17.127 | 80 | 0.792 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 1.402 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 90.26 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月9日1：00-2：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.74 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 1.755 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.88 | 集中排放
|  | 5月9日2：00-3：00 | mg/L | 16.485 | 80 | 0.692 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.538 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.29 | 集中排放
|  | 5月9日3：00-4：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.141 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98 | 集中排放
|  | 5月9日4：00-5：00 | mg/L | 17.517 | 80 | 0.671 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.56 | 集中排放
|  | 5月9日5：00-6：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.69 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.94 | 集中排放
|  | 5月9日6：00-7：00 | mg/L | 17.477 | 80 | 0.627 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.12 | 集中排放
|  | 5月9日7：00-8：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.57 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.86 | 集中排放
|  | 5月9日8：00-9：00 | mg/L | 18.687 | 80 | 0.617 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.291 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.91 | 集中排放
|  | 5月9日9：00-10：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.66 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 0.987 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.67 | 集中排放
|  | 5月9日10：00-11：00 | mg/L | 18.395 | 80 | 0.581 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.77 | 集中排放
|  | 5月9日11：00-12：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.88 | 集中排放
|  | 5月9日12：00-13：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.641 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.28 | 集中排放
|  | 5月9日13：00-14：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 0.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.76 | 集中排放
|  | 5月9日14：00-15：00 | mg/L | 18.072 | 80 | 0.708 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 0.988 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.31 | 集中排放
|  | 5月9日15：00-16：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.66 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.96 | 集中排放
|  | 5月9日16：00-17：00 | mg/L | 15.646 | 80 | 0.723 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.97 | 集中排放
|  | 5月9日17：00-18：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.211 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.62 | 集中排放
|  | 5月9日18：00-19：00 | mg/L | 14.68 | 80 | 0.66 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.31 | 集中排放
|  | 5月9日19：00-20：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.24 | 集中排放
|  | 5月9日20：00-21：00 | mg/L | 16.067 | 80 | 0.659 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.163 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.06 | 集中排放
|  | 5月9日21：00-22：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.76 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.354 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162.12 | 集中排放
|  | 5月9日22：00-23：00 | mg/L | 17.761 | 80 | 0.765 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.29 | 集中排放
|  | 5月9日23：00-24：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.77 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.52 | 集中排放