## Sheet1
2024年5月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月10日00：00-1：00 | mg/L | 16.374 | 80 | 0.677 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.258 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 95.55 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月10日1：00-2：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.59 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.56 | 集中排放
|  | 5月10日2：00-3：00 | mg/L | 16.084 | 80 | 1.248 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.21 | 集中排放
|  | 5月10日3：00-4：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.86 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.48 | 集中排放
|  | 5月10日4：00-5：00 | mg/L | 17.489 | 80 | 1.216 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.815 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114 | 集中排放
|  | 5月10日5：00-6：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.61 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.316 | 0.5 | 3.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.35 | 集中排放
|  | 5月10日6：00-7：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.708 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 2.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.4 | 集中排放
|  | 5月10日7：00-8：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.749 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.98 | 集中排放
|  | 5月10日8：00-9：00 | mg/L | 16.818 | 80 | 0.656 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.1 | 集中排放
|  | 5月10日9：00-10：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.52 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.52 | 集中排放
|  | 5月10日10：00-11：00 | mg/L | 16.731 | 80 | 0.654 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.4 | 集中排放
|  | 5月10日11：00-12：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.78 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.85 | 集中排放
|  | 5月10日12：00-13：00 | mg/L | 16.379 | 80 | 0.667 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.53 | 集中排放
|  | 5月10日13：00-14：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.56 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.76 | 集中排放
|  | 5月10日14：00-15：00 | mg/L | 16.423 | 80 | 0.606 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.63 | 集中排放
|  | 5月10日15：00-16：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.65 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153.07 | 集中排放
|  | 5月10日16：00-17：00 | mg/L | 17.316 | 80 | 0.665 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.13 | 集中排放
|  | 5月10日17：00-18：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.68 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.42 | 集中排放
|  | 5月10日18：00-19：00 | mg/L | 18.106 | 80 | 0.66 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.15 | 集中排放
|  | 5月10日19：00-20：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.64 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 1.41 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.73 | 集中排放
|  | 5月10日20：00-21：00 | mg/L | 16.182 | 80 | 0.671 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.4 | 集中排放
|  | 5月10日21：00-22：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.7 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156.77 | 集中排放
|  | 5月10日22：00-23：00 | mg/L | 16.259 | 80 | 0.603 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.04 | 集中排放
|  | 5月10日23：00-24：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.51 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.296 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.79 | 集中排放