## Sheet1
2024年5月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月12日00：00-1：00 | mg/L | 22.983 | 80 | 0.774 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.316 | 0.5 | 1.911 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 126.61 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月12日1：00-2：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 0.87 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.68 | 集中排放
|  | 5月12日2：00-3：00 | mg/L | 21.057 | 80 | 0.756 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.824 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.68 | 集中排放
|  | 5月12日3：00-4：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.68 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.65 | 集中排放
|  | 5月12日4：00-5：00 | mg/L | 21.761 | 80 | 0.805 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.28 | 集中排放
|  | 5月12日5：00-6：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.89 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.4 | 集中排放
|  | 5月12日6：00-7：00 | mg/L | 21.661 | 80 | 0.884 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 1.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.03 | 集中排放
|  | 5月12日7：00-8：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.88 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.434 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.41 | 集中排放
|  | 5月12日8：00-9：00 | mg/L | 21.14 | 80 | 0.809 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.37 | 集中排放
|  | 5月12日9：00-10：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.385 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.61 | 集中排放
|  | 5月12日10：00-11：00 | mg/L | 20.929 | 80 | 0.623 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.01 | 集中排放
|  | 5月12日11：00-12：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.53 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.347 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.6 | 集中排放
|  | 5月12日12：00-13：00 | mg/L | 20.912 | 80 | 0.512 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.38 | 集中排放
|  | 5月12日13：00-14：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 0.5 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 1.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.25 | 集中排放
|  | 5月12日14：00-15：00 | mg/L | 19.341 | 80 | 0.53 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.36 | 集中排放
|  | 5月12日15：00-16：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.55 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.33 | 集中排放
|  | 5月12日16：00-17：00 | mg/L | 17.364 | 80 | 0.674 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.6 | 集中排放
|  | 5月12日17：00-18：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.76 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.78 | 集中排放
|  | 5月12日18：00-19：00 | mg/L | 17.374 | 80 | 0.713 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.04 | 集中排放
|  | 5月12日19：00-20：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.68 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.292 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151.65 | 集中排放
|  | 5月12日20：00-21：00 | mg/L | 21.508 | 80 | 0.798 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.261 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.93 | 集中排放
|  | 5月12日21：00-22：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 0.88 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.88 | 集中排放
|  | 5月12日22：00-23：00 | mg/L | 20.207 | 80 | 0.803 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 1.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.04 | 集中排放
|  | 5月12日23：00-24：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.75 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.13 | 集中排放