## Sheet1
2024年5月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月13日00：00-1：00 | mg/L | 19.128 | 80 | 0.756 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.762 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 107.54 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月13日1：00-2：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 0.76 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 2.09 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放
|  | 5月13日2：00-3：00 | mg/L | 41.732 | 80 | 4.526 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 3.664 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.69 | 集中排放
|  | 5月13日3：00-4：00 | mg/L | 75.6 | 80 | 7.17 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 6.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.38 | 集中排放
|  | 5月13日4：00-5：00 | mg/L | 55.179 | 80 | 3.343 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 5.602 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.86 | 集中排放
|  | 5月13日5：00-6：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 0.64 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.433 | 0.5 | 3.692 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.42 | 集中排放
|  | 5月13日6：00-7：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.757 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.321 | 0.5 | 2.936 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.39 | 集中排放
|  | 5月13日7：00-8：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.84 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.516 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.73 | 集中排放
|  | 5月13日8：00-9：00 | mg/L | 19.074 | 80 | 0.764 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.32 | 集中排放
|  | 5月13日9：00-10：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.861 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.17 | 集中排放
|  | 5月13日10：00-11：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 2.904 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.19 | 集中排放
|  | 5月13日11：00-12：00 | mg/L | 23.354 | 80 | 2.92 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 2.433 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 7.18 | 集中排放
|  | 5月13日12：00-13：00 | mg/L | 17.457 | 80 | 1.5 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 2.558 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.21 | 集中排放
|  | 5月13日13：00-14：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.54 | 集中排放
|  | 5月13日14：00-15：00 | mg/L | 18.049 | 80 | 0.756 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.65 | 集中排放
|  | 5月13日15：00-16：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.692 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.27 | 集中排放
|  | 5月13日16：00-17：00 | mg/L | 18.371 | 80 | 0.871 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.38 | 集中排放
|  | 5月13日17：00-18：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.89 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.36 | 集中排放
|  | 5月13日18：00-19：00 | mg/L | 18.915 | 80 | 0.767 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.71 | 集中排放
|  | 5月13日19：00-20：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.69 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.021 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.24 | 集中排放
|  | 5月13日20：00-21：00 | mg/L | 18.262 | 80 | 0.641 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.192 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.41 | 集中排放
|  | 5月13日21：00-22：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.61 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.501 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.8 | 集中排放
|  | 5月13日22：00-23：00 | mg/L | 17.529 | 80 | 0.647 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.58 | 集中排放
|  | 5月13日23：00-24：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.67 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 1.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47 | 集中排放