## Sheet1
2024年5月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月14日00：00-1：00 | mg/L | 15.993 | 80 | 0.603 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.219 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 53.41 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月14日1：00-2：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.28 | 集中排放
|  | 5月14日2：00-3：00 | mg/L | 16.706 | 80 | 0.542 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.32 | 集中排放
|  | 5月14日3：00-4：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.53 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.18 | 集中排放
|  | 5月14日4：00-5：00 | mg/L | 18.93 | 80 | 0.701 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.395 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.99 | 集中排放
|  | 5月14日5：00-6：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.81 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.688 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.14 | 集中排放
|  | 5月14日6：00-7：00 | mg/L | 17.88 | 80 | 0.725 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.592 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.57 | 集中排放
|  | 5月14日7：00-8：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.67 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6.85 | 集中排放
|  | 5月14日8：00-9：00 | mg/L | 16.748 | 80 | 0.621 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.233 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.57 | 集中排放
|  | 5月14日9：00-10：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.59 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 0.904 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.7 | 集中排放
|  | 5月14日10：00-11：00 | mg/L | 16.272 | 80 | 0.572 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.61 | 集中排放
|  | 5月14日11：00-12：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.87 | 集中排放
|  | 5月14日12：00-13：00 | mg/L | 15.976 | 80 | 0.566 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.65 | 集中排放
|  | 5月14日13：00-14：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.57 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.16 | 集中排放
|  | 5月14日14：00-15：00 | mg/L | 16.297 | 80 | 0.745 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.04 | 集中排放
|  | 5月14日15：00-16：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.86 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.579 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.15 | 集中排放
|  | 5月14日16：00-17：00 | mg/L | 17.013 | 80 | 0.752 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.65 | 集中排放
|  | 5月14日17：00-18：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.68 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.217 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.33 | 集中排放
|  | 5月14日18：00-19：00 | mg/L | 16.803 | 80 | 0.758 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.69 | 集中排放
|  | 5月14日19：00-20：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.81 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.634 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.34 | 集中排放
|  | 5月14日20：00-21：00 | mg/L | 16.185 | 80 | 0.792 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.488 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.75 | 集中排放
|  | 5月14日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.227 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.35 | 集中排放
|  | 5月14日22：00-23：00 | mg/L | 16.836 | 80 | 0.69 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.141 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.52 | 集中排放
|  | 5月14日23：00-24：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 0.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.48 | 集中排放