## Sheet1
2024年5月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月15日00：00-1：00 | mg/L | 16.836 | 80 | 0.588 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.141 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 50.37 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月15日1：00-2：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.56 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.433 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.07 | 集中排放
|  | 5月15日2：00-3：00 | mg/L | 18.279 | 80 | 0.584 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.92 | 集中排放
|  | 5月15日3：00-4：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.6 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.069 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.84 | 集中排放
|  | 5月15日4：00-5：00 | mg/L | 17.891 | 80 | 0.546 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.18 | 集中排放
|  | 5月15日5：00-6：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.51 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.508 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.7 | 集中排放
|  | 5月15日6：00-7：00 | mg/L | 18.889 | 80 | 0.654 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.27 | 集中排放
|  | 5月15日7：00-8：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.49 | 集中排放
|  | 5月15日8：00-9：00 | mg/L | 18.334 | 80 | 0.732 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.57 | 集中排放
|  | 5月15日9：00-10：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.72 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.618 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.44 | 集中排放
|  | 5月15日10：00-11：00 | mg/L | 16.057 | 80 | 0.768 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.32 | 集中排放
|  | 5月15日11：00-12：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.33 | 集中排放
|  | 5月15日12：00-13：00 | mg/L | 14.812 | 80 | 0.675 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.86 | 集中排放
|  | 5月15日13：00-14：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.59 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.679 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.01 | 集中排放
|  | 5月15日14：00-15：00 | mg/L | 16.248 | 80 | 0.536 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.592 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.9 | 集中排放
|  | 5月15日15：00-16：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.25 | 集中排放
|  | 5月15日16：00-17：00 | mg/L | 17.184 | 80 | 0.512 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.64 | 集中排放
|  | 5月15日17：00-18：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.52 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.2 | 集中排放
|  | 5月15日18：00-19：00 | mg/L | 16.979 | 80 | 0.591 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.37 | 集中排放
|  | 5月15日19：00-20：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.64 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.473 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.33 | 集中排放
|  | 5月15日20：00-21：00 | mg/L | 19.326 | 80 | 0.764 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.424 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.34 | 集中排放
|  | 5月15日21：00-22：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.85 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.44 | 集中排放
|  | 5月15日22：00-23：00 | mg/L | 19.162 | 80 | 0.797 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.24 | 集中排放
|  | 5月15日23：00-24：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.76 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.663 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.83 | 集中排放