## Sheet1
2024年5月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月16日00：00-1：00 | mg/L | 18.212 | 80 | 0.713 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.527 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 137.73 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月16日1：00-2：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.68 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.59 | 集中排放
|  | 5月16日2：00-3：00 | mg/L | 17.067 | 80 | 0.698 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.13 | 集中排放
|  | 5月16日3：00-4：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.71 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.961 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.03 | 集中排放
|  | 5月16日4：00-5：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.71 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.961 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.98 | 集中排放
|  | 5月16日5：00-6：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.71 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.961 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.72 | 集中排放
|  | 5月16日6：00-7：00 | mg/L | 17.013 | 80 | 0.722 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.75 | 集中排放
|  | 5月16日7：00-8：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.01 | 集中排放
|  | 5月16日8：00-9：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.15 | 集中排放
|  | 5月16日9：00-10：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日10：00-11：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日11：00-12：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日12：00-13：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日13：00-14：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日14：00-15：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日15：00-16：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日16：00-17：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日17：00-18：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日18：00-19：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日19：00-20：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日20：00-21：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日21：00-22：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日22：00-23：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月16日23：00-24：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.01 | 集中排放