## Sheet1
2024年5月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月17日00：00-1：00 | mg/L | 16.504 | 80 | 0.689 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.64 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 81.69 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月17日1：00-2：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.66 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.59 | 集中排放
|  | 5月17日2：00-3：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.66 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.25 | 集中排放
|  | 5月17日3：00-4：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.66 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.21 | 集中排放
|  | 5月17日4：00-5：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.602 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 2.239 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.35 | 集中排放
|  | 5月17日5：00-6：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.56 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.866 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.08 | 集中排放
|  | 5月17日6：00-7：00 | mg/L | 18.186 | 80 | 0.566 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.8 | 集中排放
|  | 5月17日7：00-8：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.57 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.421 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 7.15 | 集中排放
|  | 5月17日8：00-9：00 | mg/L | 16.438 | 80 | 0.53 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.88 | 集中排放
|  | 5月17日9：00-10：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.5 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.042 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.47 | 集中排放
|  | 5月17日10：00-11：00 | mg/L | 16.361 | 80 | 0.724 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.03 | 集中排放
|  | 5月17日11：00-12：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.89 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.574 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.51 | 集中排放
|  | 5月17日12：00-13：00 | mg/L | 17.806 | 80 | 0.741 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.445 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.26 | 集中排放
|  | 5月17日13：00-14：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.63 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.26 | 集中排放
|  | 5月17日14：00-15：00 | mg/L | 15.901 | 80 | 0.779 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.22 | 集中排放
|  | 5月17日15：00-16：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.89 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 0.936 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.85 | 集中排放
|  | 5月17日16：00-17：00 | mg/L | 16.32 | 80 | 0.764 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.096 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.24 | 集中排放
|  | 5月17日17：00-18：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.78 | 集中排放
|  | 5月17日18：00-19：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月17日19：00-20：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月17日20：00-21：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月17日21：00-22：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月17日22：00-23：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月17日23：00-24：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放