## Sheet1
2024年5月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月18日00：00-1：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.403 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月18日1：00-2：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 1.403 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6.84 | 集中排放
|  | 5月18日2：00-3：00 | mg/L | 16.082 | 80 | 0.681 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.238 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.96 | 集中排放
|  | 5月18日3：00-4：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.69 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.264 | 0.5 | 1.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.13 | 集中排放
|  | 5月18日4：00-5：00 | mg/L | 17.698 | 80 | 0.713 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.37 | 集中排放
|  | 5月18日5：00-6：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.77 | 集中排放
|  | 5月18日6：00-7：00 | mg/L | 17.445 | 80 | 0.741 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.18 | 集中排放
|  | 5月18日7：00-8：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.75 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.244 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.17 | 集中排放
|  | 5月18日8：00-9：00 | mg/L | 15.77 | 80 | 0.649 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.24 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.95 | 集中排放
|  | 5月18日9：00-10：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.57 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.33 | 集中排放
|  | 5月18日10：00-11：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.57 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.08 | 集中排放
|  | 5月18日11：00-12：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.57 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 1.862 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.26 | 集中排放
|  | 5月18日12：00-13：00 | mg/L | 15.46 | 80 | 0.547 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 2.022 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.41 | 集中排放
|  | 5月18日13：00-14：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.53 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 1.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.07 | 集中排放
|  | 5月18日14：00-15：00 | mg/L | 15.363 | 80 | 0.53 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 1.369 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.53 | 集中排放
|  | 5月18日15：00-16：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.53 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.355 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.68 | 集中排放
|  | 5月18日16：00-17：00 | mg/L | 14.909 | 80 | 0.513 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.3 | 集中排放
|  | 5月18日17：00-18：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.5 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 1.349 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.42 | 集中排放
|  | 5月18日18：00-19：00 | mg/L | 16.014 | 80 | 0.506 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.49 | 集中排放
|  | 5月18日19：00-20：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.51 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.11 | 集中排放
|  | 5月18日20：00-21：00 | mg/L | 16.07 | 80 | 0.504 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 1.112 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.79 | 集中排放
|  | 5月18日21：00-22：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.5 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 0.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.71 | 集中排放
|  | 5月18日22：00-23：00 | mg/L | 15.074 | 80 | 0.5 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 1.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.47 | 集中排放
|  | 5月18日23：00-24：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.77 | 集中排放