## Sheet1
2024年5月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月21日00：00-1：00 | mg/L | 16.599 | 80 | 0.741 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.543 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 101.62 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月21日1：00-2：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.69 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.59 | 集中排放
|  | 5月21日2：00-3：00 | mg/L | 17.936 | 80 | 0.717 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.82 | 集中排放
|  | 5月21日3：00-4：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.74 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 0.983 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.65 | 集中排放
|  | 5月21日4：00-5：00 | mg/L | 17.724 | 80 | 0.82 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.25 | 集中排放
|  | 5月21日5：00-6：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 148.46 | 集中排放
|  | 5月21日6：00-7：00 | mg/L | 18.313 | 80 | 0.683 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.48 | 集中排放
|  | 5月21日7：00-8：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.5 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.46 | 集中排放
|  | 5月21日8：00-9：00 | mg/L | 18.448 | 80 | 0.505 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.57 | 集中排放
|  | 5月21日9：00-10：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.51 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 2.98 | 集中排放
|  | 5月21日10：00-11：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.51 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.24 | 集中排放
|  | 5月21日11：00-12：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.51 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.09 | 集中排放
|  | 5月21日12：00-13：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.51 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月21日13：00-14：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.51 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月21日14：00-15：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.51 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月21日15：00-16：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.51 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 5月21日16：00-17：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.51 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.82 | 集中排放
|  | 5月21日17：00-18：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.51 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.86 | 集中排放
|  | 5月21日18：00-19：00 | mg/L | 16.781 | 80 | 0.515 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.62 | 集中排放
|  | 5月21日19：00-20：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.52 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.41 | 集中排放
|  | 5月21日20：00-21：00 | mg/L | 15.436 | 80 | 0.599 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.49 | 集中排放
|  | 5月21日21：00-22：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.67 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.646 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.59 | 集中排放
|  | 5月21日22：00-23：00 | mg/L | 16.807 | 80 | 0.633 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.48 | 集中排放
|  | 5月21日23：00-24：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.6 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.65 | 集中排放