## Sheet1
2024年5月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月22日00：00-1：00 | mg/L | 17.552 | 80 | 0.547 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.221 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 105.8 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月22日1：00-2：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.5 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.11 | 集中排放
|  | 5月22日2：00-3：00 | mg/L | 17.706 | 80 | 0.689 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.63 | 集中排放
|  | 5月22日3：00-4：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.86 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.37 | 集中排放
|  | 5月22日4：00-5：00 | mg/L | 17.355 | 80 | 0.834 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.287 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.54 | 集中排放
|  | 5月22日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.81 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.82 | 集中排放
|  | 5月22日6：00-7：00 | mg/L | 17.587 | 80 | 0.836 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.231 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.63 | 集中排放
|  | 5月22日7：00-8：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.86 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.89 | 集中排放
|  | 5月22日8：00-9：00 | mg/L | 14.736 | 80 | 0.745 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.375 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.67 | 集中排放
|  | 5月22日9：00-10：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.64 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.73 | 集中排放
|  | 5月22日10：00-11：00 | mg/L | 16.334 | 80 | 0.687 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.37 | 集中排放
|  | 5月22日11：00-12：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.73 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.8 | 集中排放
|  | 5月22日12：00-13：00 | mg/L | 18.68 | 80 | 0.725 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.6 | 集中排放
|  | 5月22日13：00-14：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.57 | 集中排放
|  | 5月22日14：00-15：00 | mg/L | 17.385 | 80 | 0.616 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.13 | 集中排放
|  | 5月22日15：00-16：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.52 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.697 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.78 | 集中排放
|  | 5月22日16：00-17：00 | mg/L | 16.997 | 80 | 0.515 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.479 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.53 | 集中排放
|  | 5月22日17：00-18：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.51 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.42 | 集中排放
|  | 5月22日18：00-19：00 | mg/L | 18.683 | 80 | 0.593 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.035 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.52 | 集中排放
|  | 5月22日19：00-20：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.67 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.88 | 集中排放
|  | 5月22日20：00-21：00 | mg/L | 17.683 | 80 | 0.686 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.039 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.74 | 集中排放
|  | 5月22日21：00-22：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.7 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 0.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.85 | 集中排放
|  | 5月22日22：00-23：00 | mg/L | 16.47 | 80 | 0.736 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.31 | 集中排放
|  | 5月22日23：00-24：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.77 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.99 | 集中排放