## Sheet1
2024年5月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月23日00：00-1：00 | mg/L | 17.648 | 80 | 0.698 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.055 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 52.1 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月23日1：00-2：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.63 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.36 | 集中排放
|  | 5月23日2：00-3：00 | mg/L | 15.834 | 80 | 0.589 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.71 | 集中排放
|  | 5月23日3：00-4：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.02 | 集中排放
|  | 5月23日4：00-5：00 | mg/L | 17.718 | 80 | 0.555 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.385 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.72 | 集中排放
|  | 5月23日5：00-6：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.56 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.658 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.84 | 集中排放
|  | 5月23日6：00-7：00 | mg/L | 17.532 | 80 | 0.718 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.595 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.4 | 集中排放
|  | 5月23日7：00-8：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.87 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.84 | 集中排放
|  | 5月23日8：00-9：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.87 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.74 | 集中排放
|  | 5月23日9：00-10：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.87 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.88 | 集中排放
|  | 5月23日10：00-11：00 | mg/L | 15.471 | 80 | 0.733 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.66 | 集中排放
|  | 5月23日11：00-12：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.71 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.47 | 集中排放
|  | 5月23日12：00-13：00 | mg/L | 15.489 | 80 | 0.932 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 1.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.97 | 集中排放
|  | 5月23日13：00-14：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 1.09 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 2.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.63 | 集中排放
|  | 5月23日14：00-15：00 | mg/L | 16.804 | 80 | 0.787 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.834 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.35 | 集中排放
|  | 5月23日15：00-16：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.57 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.5 | 集中排放
|  | 5月23日16：00-17：00 | mg/L | 18.282 | 80 | 0.733 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.43 | 集中排放
|  | 5月23日17：00-18：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.85 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.675 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.33 | 集中排放
|  | 5月23日18：00-19：00 | mg/L | 18.406 | 80 | 0.804 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.569 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.44 | 集中排放
|  | 5月23日19：00-20：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.77 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.15 | 集中排放
|  | 5月23日20：00-21：00 | mg/L | 17.383 | 80 | 0.677 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.227 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.72 | 集中排放
|  | 5月23日21：00-22：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.61 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.88 | 集中排放
|  | 5月23日22：00-23：00 | mg/L | 15.171 | 80 | 0.645 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.144 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.74 | 集中排放
|  | 5月23日23：00-24：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.67 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.482 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.84 | 集中排放