## Sheet1
2024年5月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月24日00：00-1：00 | mg/L | 15.289 | 80 | 0.641 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.377 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 44.29 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月24日1：00-2：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.62 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.61 | 集中排放
|  | 5月24日2：00-3：00 | mg/L | 16.505 | 80 | 0.603 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.54 | 集中排放
|  | 5月24日3：00-4：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.59 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.544 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.43 | 集中排放
|  | 5月24日4：00-5：00 | mg/L | 17.969 | 80 | 0.762 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.04 | 集中排放
|  | 5月24日5：00-6：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.89 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.85 | 集中排放
|  | 5月24日6：00-7：00 | mg/L | 16.983 | 80 | 0.85 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.82 | 集中排放
|  | 5月24日7：00-8：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.82 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 0.979 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.57 | 集中排放
|  | 5月24日8：00-9：00 | mg/L | 18.107 | 80 | 0.797 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 0.958 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.82 | 集中排放
|  | 5月24日9：00-10：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.78 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 0.912 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.32 | 集中排放
|  | 5月24日10：00-11：00 | mg/L | 16.956 | 80 | 0.717 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.038 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.95 | 集中排放
|  | 5月24日11：00-12：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.67 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.37 | 集中排放
|  | 5月24日12：00-13：00 | mg/L | 16.899 | 80 | 0.578 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.4 | 集中排放
|  | 5月24日13：00-14：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.64 | 集中排放
|  | 5月24日14：00-15：00 | mg/L | 16.958 | 80 | 0.659 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.67 | 集中排放
|  | 5月24日15：00-16：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.77 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.374 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.22 | 集中排放
|  | 5月24日16：00-17：00 | mg/L | 15.907 | 80 | 0.707 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.36 | 集中排放
|  | 5月24日17：00-18：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.66 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 0.917 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.24 | 集中排放
|  | 5月24日18：00-19：00 | mg/L | 16.825 | 80 | 0.7 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 0.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.58 | 集中排放
|  | 5月24日19：00-20：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.73 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.5 | 集中排放
|  | 5月24日20：00-21：00 | mg/L | 16.743 | 80 | 0.684 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.66 | 集中排放
|  | 5月24日21：00-22：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 0.906 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.97 | 集中排放
|  | 5月24日22：00-23：00 | mg/L | 17.936 | 80 | 0.633 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 0.91 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.64 | 集中排放
|  | 5月24日23：00-24：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.62 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 0.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.71 | 集中排放