## Sheet1
2024年5月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月25日00：00-1：00 | mg/L | 16.648 | 80 | 0.58 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 0.941 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 90.97 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月25日1：00-2：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 0.987 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.83 | 集中排放
|  | 5月25日2：00-3：00 | mg/L | 16.114 | 80 | 0.584 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.45 | 集中排放
|  | 5月25日3：00-4：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.61 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.03 | 集中排放
|  | 5月25日4：00-5：00 | mg/L | 17.736 | 80 | 0.757 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.72 | 集中排放
|  | 5月25日5：00-6：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.87 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.074 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.97 | 集中排放
|  | 5月25日6：00-7：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.69 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.73 | 集中排放
|  | 5月25日7：00-8：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.498 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.33 | 集中排放
|  | 5月25日8：00-9：00 | mg/L | 17.733 | 80 | 0.635 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.529 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.7 | 集中排放
|  | 5月25日9：00-10：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.7 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 1.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.37 | 集中排放
|  | 5月25日10：00-11：00 | mg/L | 17.077 | 80 | 0.723 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.475 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.85 | 集中排放
|  | 5月25日11：00-12：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.74 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.97 | 集中排放
|  | 5月25日12：00-13：00 | mg/L | 18.041 | 80 | 0.88 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.79 | 集中排放
|  | 5月25日13：00-14：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.99 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.241 | 0.5 | 2.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.32 | 集中排放
|  | 5月25日14：00-15：00 | mg/L | 18.544 | 80 | 0.715 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 2.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.91 | 集中排放
|  | 5月25日15：00-16：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.5 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.38 | 集中排放
|  | 5月25日16：00-17：00 | mg/L | 17.547 | 80 | 0.713 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.12 | 集中排放
|  | 5月25日17：00-18：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.88 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.21 | 集中排放
|  | 5月25日18：00-19：00 | mg/L | 17.025 | 80 | 0.685 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 1.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.53 | 集中排放
|  | 5月25日19：00-20：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.53 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.287 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.97 | 集中排放
|  | 5月25日20：00-21：00 | mg/L | 17.517 | 80 | 0.636 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.73 | 集中排放
|  | 5月25日21：00-22：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.72 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.296 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.58 | 集中排放
|  | 5月25日22：00-23：00 | mg/L | 16.972 | 80 | 0.776 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.51 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.6 | 集中排放
|  | 5月25日23：00-24：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.82 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 2.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.99 | 集中排放