## Sheet1
2024年5月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月26日00：00-1：00 | mg/L | 15.422 | 80 | 0.67 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.876 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 56.38 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月26日1：00-2：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.604 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.79 | 集中排放
|  | 5月26日2：00-3：00 | mg/L | 16.053 | 80 | 0.617 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.671 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.43 | 集中排放
|  | 5月26日3：00-4：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.67 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.821 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.3 | 集中排放
|  | 5月26日4：00-5：00 | mg/L | 17.419 | 80 | 0.77 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 2.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.32 | 集中排放
|  | 5月26日5：00-6：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.85 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 2.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.96 | 集中排放
|  | 5月26日6：00-7：00 | mg/L | 16.346 | 80 | 0.8 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 2.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.79 | 集中排放
|  | 5月26日7：00-8：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.76 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.23 | 集中排放
|  | 5月26日8：00-9：00 | mg/L | 17.091 | 80 | 0.688 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.46 | 集中排放
|  | 5月26日9：00-10：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.63 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.42 | 集中排放
|  | 5月26日10：00-11：00 | mg/L | 17.773 | 80 | 0.647 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.685 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.18 | 集中排放
|  | 5月26日11：00-12：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.66 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 2.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.45 | 集中排放
|  | 5月26日12：00-13：00 | mg/L | 15.83 | 80 | 0.627 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 2.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.98 | 集中排放
|  | 5月26日13：00-14：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.6 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 2.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.36 | 集中排放
|  | 5月26日14：00-15：00 | mg/L | 16.212 | 80 | 0.578 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 2.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.89 | 集中排放
|  | 5月26日15：00-16：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.56 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 2.316 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.95 | 集中排放
|  | 5月26日16：00-17：00 | mg/L | 18.228 | 80 | 0.691 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 1.896 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.94 | 集中排放
|  | 5月26日17：00-18：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.8 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 0.94 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.26 | 集中排放
|  | 5月26日18：00-19：00 | mg/L | 18.375 | 80 | 1.085 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.59 | 集中排放
|  | 5月26日19：00-20：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.32 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.355 | 0.5 | 1.649 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.57 | 集中排放
|  | 5月26日20：00-21：00 | mg/L | 16.708 | 80 | 0.959 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 1.542 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.26 | 集中排放
|  | 5月26日21：00-22：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.302 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.83 | 集中排放
|  | 5月26日22：00-23：00 | mg/L | 16.405 | 80 | 0.715 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.46 | 集中排放
|  | 5月26日23：00-24：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.76 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.75 | 集中排放