## Sheet1
2024年5月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月27日00：00-1：00 | mg/L | 19.062 | 80 | 0.765 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.304 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 48.6 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月27日1：00-2：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.77 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.341 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.32 | 集中排放
|  | 5月27日2：00-3：00 | mg/L | 19.074 | 80 | 0.732 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.219 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.05 | 集中排放
|  | 5月27日3：00-4：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.7 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.252 | 0.5 | 0.946 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.88 | 集中排放
|  | 5月27日4：00-5：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 0.95 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.97 | 集中排放
|  | 5月27日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.81 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 0.959 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.74 | 集中排放
|  | 5月27日6：00-7：00 | mg/L | 18.973 | 80 | 0.783 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.63 | 集中排放
|  | 5月27日7：00-8：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.76 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.35 | 集中排放
|  | 5月27日8：00-9：00 | mg/L | 18.331 | 80 | 0.641 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.81 | 集中排放
|  | 5月27日9：00-10：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.45 | 集中排放
|  | 5月27日10：00-11：00 | mg/L | 16.653 | 80 | 0.707 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.463 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.84 | 集中排放
|  | 5月27日11：00-12：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.85 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.311 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.33 | 集中排放
|  | 5月27日12：00-13：00 | mg/L | 16.618 | 80 | 1.576 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.893 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.93 | 集中排放
|  | 5月27日13：00-14：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 2.51 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 11.214 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.58 | 集中排放
|  | 5月27日14：00-15：00 | mg/L | 20.018 | 80 | 1.494 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 8.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.52 | 集中排放
|  | 5月27日15：00-16：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.62 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.374 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.29 | 集中排放
|  | 5月27日16：00-17：00 | mg/L | 16.64 | 80 | 0.604 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.38 | 集中排放
|  | 5月27日17：00-18：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.59 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5.73 | 集中排放
|  | 5月27日18：00-19：00 | mg/L | 16.878 | 80 | 0.563 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.69 | 集中排放
|  | 5月27日19：00-20：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.54 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.443 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.24 | 集中排放
|  | 5月27日20：00-21：00 | mg/L | 16.987 | 80 | 0.695 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.6 | 集中排放
|  | 5月27日21：00-22：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.83 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.32 | 集中排放
|  | 5月27日22：00-23：00 | mg/L | 15.337 | 80 | 0.83 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.62 | 集中排放
|  | 5月27日23：00-24：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.83 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.542 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.14 | 集中排放