## Sheet1
2024年5月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月29日00：00-1：00 | mg/L | 16.529 | 80 | 0.766 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.2 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 108.68 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月29日1：00-2：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.69 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.07 | 集中排放
|  | 5月29日2：00-3：00 | mg/L | 16.026 | 80 | 0.653 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.6 | 集中排放
|  | 5月29日3：00-4：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.62 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 0.926 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.46 | 集中排放
|  | 5月29日4：00-5：00 | mg/L | 15.532 | 80 | 0.646 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.07 | 集中排放
|  | 5月29日5：00-6：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.67 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.81 | 集中排放
|  | 5月29日6：00-7：00 | mg/L | 15.905 | 80 | 0.686 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.83 | 集中排放
|  | 5月29日7：00-8：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.7 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.04 | 集中排放
|  | 5月29日8：00-9：00 | mg/L | 17.135 | 80 | 0.742 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.86 | 集中排放
|  | 5月29日9：00-10：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.4 | 集中排放
|  | 5月29日10：00-11：00 | mg/L | 16.969 | 80 | 0.728 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.49 | 集中排放
|  | 5月29日11：00-12：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.44 | 集中排放
|  | 5月29日12：00-13：00 | mg/L | 16.707 | 80 | 0.597 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.25 | 集中排放
|  | 5月29日13：00-14：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.52 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.057 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.97 | 集中排放
|  | 5月29日14：00-15：00 | mg/L | 15.407 | 80 | 0.52 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.78 | 集中排放
|  | 5月29日15：00-16：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.52 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.11 | 集中排放
|  | 5月29日16：00-17：00 | mg/L | 16.694 | 80 | 0.686 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.8 | 集中排放
|  | 5月29日17：00-18：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.84 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.8 | 集中排放
|  | 5月29日18：00-19：00 | mg/L | 17.466 | 80 | 0.773 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.396 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.7 | 集中排放
|  | 5月29日19：00-20：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.71 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.03 | 集中排放
|  | 5月29日20：00-21：00 | mg/L | 17.681 | 80 | 0.689 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.454 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.53 | 集中排放
|  | 5月29日21：00-22：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.67 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.049 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.23 | 集中排放
|  | 5月29日22：00-23：00 | mg/L | 17.93 | 80 | 0.737 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.089 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.13 | 集中排放
|  | 5月29日23：00-24：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.8 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.36 | 集中排放