## Sheet1
2024年5月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月30日00：00-1：00 | mg/L | 19.073 | 80 | 0.846 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.198 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 75.05 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月30日1：00-2：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.89 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.22 | 集中排放
|  | 5月30日2：00-3：00 | mg/L | 18.199 | 80 | 0.737 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.81 | 集中排放
|  | 5月30日3：00-4：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.59 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.638 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.35 | 集中排放
|  | 5月30日4：00-5：00 | mg/L | 16.275 | 80 | 0.549 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.97 | 集中排放
|  | 5月30日5：00-6：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.51 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.94 | 集中排放
|  | 5月30日6：00-7：00 | mg/L | 16.337 | 80 | 0.505 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.359 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.21 | 集中排放
|  | 5月30日7：00-8：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.5 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.28 | 集中排放
|  | 5月30日8：00-9：00 | mg/L | 16.375 | 80 | 0.668 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.2 | 集中排放
|  | 5月30日9：00-10：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.83 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.646 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5.56 | 集中排放
|  | 5月30日10：00-11：00 | mg/L | 15.577 | 80 | 0.759 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.95 | 集中排放
|  | 5月30日11：00-12：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.69 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 7.83 | 集中排放
|  | 5月30日12：00-13：00 | mg/L | 17.364 | 80 | 0.644 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.75 | 集中排放
|  | 5月30日13：00-14：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.6 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.611 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.9 | 集中排放
|  | 5月30日14：00-15：00 | mg/L | 18.416 | 80 | 0.585 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.75 | 集中排放
|  | 5月30日15：00-16：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.57 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.355 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.03 | 集中排放
|  | 5月30日16：00-17：00 | mg/L | 16.35 | 80 | 0.535 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.452 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.51 | 集中排放
|  | 5月30日17：00-18：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.5 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.26 | 集中排放
|  | 5月30日18：00-19：00 | mg/L | 16.362 | 80 | 0.505 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.487 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.22 | 集中排放
|  | 5月30日19：00-20：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.51 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.03 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.72 | 集中排放
|  | 5月30日20：00-21：00 | mg/L | 18.012 | 80 | 0.56 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.81 | 集中排放
|  | 5月30日21：00-22：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.61 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.01 | 集中排放
|  | 5月30日22：00-23：00 | mg/L | 16.502 | 80 | 0.575 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.2 | 集中排放
|  | 5月30日23：00-24：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.54 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.19 | 集中排放