## Sheet1
2024年6月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月1日00：00-1：00 | mg/L | 16.659 | 80 | 0.831 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.338 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 63.71 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月1日1：00-2：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.78 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 0.992 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.85 | 集中排放
|  | 6月1日2：00-3：00 | mg/L | 16.807 | 80 | 0.785 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.97 | 集中排放
|  | 6月1日3：00-4：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.79 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.93 | 集中排放
|  | 6月1日4：00-5：00 | mg/L | 16.983 | 80 | 0.648 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.184 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.1 | 集中排放
|  | 6月1日5：00-6：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.93 | 集中排放
|  | 6月1日6：00-7：00 | mg/L | 18.529 | 80 | 0.691 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.26 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.23 | 集中排放
|  | 6月1日7：00-8：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.34 | 集中排放
|  | 6月1日8：00-9：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.01 | 集中排放
|  | 6月1日9：00-10：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.29 | 集中排放
|  | 6月1日10：00-11：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.2 | 集中排放
|  | 6月1日11：00-12：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.03 | 集中排放
|  | 6月1日12：00-13：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月1日13：00-14：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.05 | 集中排放
|  | 6月1日14：00-15：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月1日15：00-16：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月1日16：00-17：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月1日17：00-18：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月1日18：00-19：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月1日19：00-20：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月1日20：00-21：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月1日21：00-22：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月1日22：00-23：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月1日23：00-24：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放