## Sheet1
2024年6月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月3日00：00-1：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月3日1：00-2：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日2：00-3：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日3：00-4：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日4：00-5：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日5：00-6：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日6：00-7：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 6.96 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日7：00-8：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日8：00-9：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日9：00-10：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日10：00-11：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.89 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日11：00-12：00 | mg/L | 26.03 | 80 | 2.566 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 6.888 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日12：00-13：00 | mg/L | 29 | 80 | 2.83 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 10.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月3日13：00-14：00 | mg/L | 29 | 80 | 2.83 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 10.435 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.06 | 集中排放
|  | 6月3日14：00-15：00 | mg/L | 29 | 80 | 1.882 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 8.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.78 | 集中排放
|  | 6月3日15：00-16：00 | mg/L | 29 | 80 | 0.78 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 0.941 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.68 | 集中排放
|  | 6月3日16：00-17：00 | mg/L | 23.764 | 80 | 0.785 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.09 | 集中排放
|  | 6月3日17：00-18：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.79 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.94 | 集中排放
|  | 6月3日18：00-19：00 | mg/L | 14.535 | 80 | 0.739 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.426 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.4 | 集中排放
|  | 6月3日19：00-20：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.68 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.67 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.51 | 集中排放
|  | 6月3日20：00-21：00 | mg/L | 15.935 | 80 | 0.777 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.562 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.03 | 集中排放
|  | 6月3日21：00-22：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.89 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.82 | 集中排放
|  | 6月3日22：00-23：00 | mg/L | 17.793 | 80 | 0.725 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.78 | 集中排放
|  | 6月3日23：00-24：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.664 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.43 | 集中排放