## Sheet1
2024年6月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月4日00：00-1：00 | mg/L | 16.735 | 80 | 0.915 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.593 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 70.71 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月4日1：00-2：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 1.37 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.23 | 集中排放
|  | 6月4日2：00-3：00 | mg/L | 16.153 | 80 | 1.182 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.27 | 集中排放
|  | 6月4日3：00-4：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.96 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 0.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.53 | 集中排放
|  | 6月4日4：00-5：00 | mg/L | 15.722 | 80 | 0.933 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.5 | 集中排放
|  | 6月4日5：00-6：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.9 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.428 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.52 | 集中排放
|  | 6月4日6：00-7：00 | mg/L | 16.927 | 80 | 0.905 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.41 | 集中排放
|  | 6月4日7：00-8：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.91 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.141 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.38 | 集中排放
|  | 6月4日8：00-9：00 | mg/L | 17.388 | 80 | 2.114 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.241 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.23 | 集中排放
|  | 6月4日9：00-10：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 3.56 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.17 | 集中排放
|  | 6月4日10：00-11：00 | mg/L | 18.637 | 80 | 3.551 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 1.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.51 | 集中排放
|  | 6月4日11：00-12：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 3.54 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.339 | 0.5 | 3.141 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.64 | 集中排放
|  | 6月4日12：00-13：00 | mg/L | 18.72 | 80 | 3.467 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.345 | 0.5 | 3.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.95 | 集中排放
|  | 6月4日13：00-14：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 3.38 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.355 | 0.5 | 3.757 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.66 | 集中排放
|  | 6月4日14：00-15：00 | mg/L | 17.293 | 80 | 3.348 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.348 | 0.5 | 3.779 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.28 | 集中排放
|  | 6月4日15：00-16：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 3.31 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.336 | 0.5 | 3.838 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.05 | 集中排放
|  | 6月4日16：00-17：00 | mg/L | 15.061 | 80 | 3.346 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.336 | 0.5 | 3.558 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.29 | 集中排放
|  | 6月4日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 3.39 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.337 | 0.5 | 2.819 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.68 | 集中排放
|  | 6月4日18：00-19：00 | mg/L | 15.573 | 80 | 3.089 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.337 | 0.5 | 2.819 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.38 | 集中排放
|  | 6月4日19：00-20：00 | mg/L | 17 | 80 | 2.72 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.337 | 0.5 | 2.819 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.7 | 集中排放
|  | 6月4日20：00-21：00 | mg/L | 16.822 | 80 | 2.72 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.321 | 0.5 | 2.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.55 | 集中排放
|  | 6月4日21：00-22：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 2.72 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.292 | 0.5 | 2.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.51 | 集中排放
|  | 6月4日22：00-23：00 | mg/L | 15.939 | 80 | 2.603 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.292 | 0.5 | 2.161 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.87 | 集中排放
|  | 6月4日23：00-24：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 2.46 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.292 | 0.5 | 2.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.97 | 集中排放