## Sheet1
2024年6月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月5日00：00-1：00 | mg/L | 15.856 | 80 | 2.469 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.284 | 0.5 | 2.173 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 65.96 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月5日1：00-2：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 2.48 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.268 | 0.5 | 1.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55 | 集中排放
|  | 6月5日2：00-3：00 | mg/L | 17.149 | 80 | 2.471 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.268 | 0.5 | 1.826 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.84 | 集中排放
|  | 6月5日3：00-4：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 2.46 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.267 | 0.5 | 1.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.39 | 集中排放
|  | 6月5日4：00-5：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 2.282 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.266 | 0.5 | 1.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.35 | 集中排放
|  | 6月5日5：00-6：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 2.06 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.263 | 0.5 | 2.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.71 | 集中排放
|  | 6月5日6：00-7：00 | mg/L | 16.624 | 80 | 1.998 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.258 | 0.5 | 1.86 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.2 | 集中排放
|  | 6月5日7：00-8：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.92 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.84 | 集中排放
|  | 6月5日8：00-9：00 | mg/L | 17.486 | 80 | 1.773 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.04 | 集中排放
|  | 6月5日9：00-10：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.59 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.246 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.32 | 集中排放
|  | 6月5日10：00-11：00 | mg/L | 17.378 | 80 | 1.546 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.27 | 集中排放
|  | 6月5日11：00-12：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 1.49 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.213 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.21 | 集中排放
|  | 6月5日12：00-13：00 | mg/L | 16.786 | 80 | 1.472 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 1.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.76 | 集中排放
|  | 6月5日13：00-14：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.45 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.096 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.45 | 集中排放
|  | 6月5日14：00-15：00 | mg/L | 18.28 | 80 | 1.459 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 1.043 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.4 | 集中排放
|  | 6月5日15：00-16：00 | mg/L | 19 | 80 | 1.47 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 0.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.73 | 集中排放
|  | 6月5日16：00-17：00 | mg/L | 17.513 | 80 | 1.338 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.65 | 集中排放
|  | 6月5日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 1.17 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 1.514 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.19 | 集中排放
|  | 6月5日18：00-19：00 | mg/L | 16.436 | 80 | 1.113 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 1.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.91 | 集中排放
|  | 6月5日19：00-20：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 1.04 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 157.98 | 集中排放
|  | 6月5日20：00-21：00 | mg/L | 18.022 | 80 | 0.992 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.51 | 集中排放
|  | 6月5日21：00-22：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.93 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.545 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.6 | 集中排放
|  | 6月5日22：00-23：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.864 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.59 | 集中排放
|  | 6月5日23：00-24：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.18 | 集中排放