## Sheet1
2024年6月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月6日00：00-1：00 | mg/L | 15.83 | 80 | 0.745 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 1.412 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 73.83 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月6日1：00-2：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.7 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 1.6 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.9 | 集中排放
|  | 6月6日2：00-3：00 | mg/L | 16.947 | 80 | 0.648 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 1.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.46 | 集中排放
|  | 6月6日3：00-4：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.15 | 集中排放
|  | 6月6日4：00-5：00 | mg/L | 17.177 | 80 | 0.554 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.96 | 集中排放
|  | 6月6日5：00-6：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.52 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 0.957 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.69 | 集中排放
|  | 6月6日6：00-7：00 | mg/L | 16.257 | 80 | 0.572 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81 | 集中排放
|  | 6月6日7：00-8：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.64 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.04 | 集中排放
|  | 6月6日8：00-9：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.61 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.96 | 集中排放
|  | 6月6日9：00-10：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.57 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.45 | 集中排放
|  | 6月6日10：00-11：00 | mg/L | 15.826 | 80 | 0.57 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.16 | 集中排放
|  | 6月6日11：00-12：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.57 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.34 | 集中排放
|  | 6月6日12：00-13：00 | mg/L | 15.567 | 80 | 0.609 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.338 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.85 | 集中排放
|  | 6月6日13：00-14：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.64 | 集中排放
|  | 6月6日14：00-15：00 | mg/L | 16.29 | 80 | 0.682 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.63 | 集中排放
|  | 6月6日15：00-16：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.71 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.59 | 集中排放
|  | 6月6日16：00-17：00 | mg/L | 17.645 | 80 | 0.68 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.24 | 集中排放
|  | 6月6日17：00-18：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.64 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.231 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.6 | 集中排放
|  | 6月6日18：00-19：00 | mg/L | 17.743 | 80 | 0.61 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.07 | 集中排放
|  | 6月6日19：00-20：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.57 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 0.997 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.29 | 集中排放
|  | 6月6日20：00-21：00 | mg/L | 17.269 | 80 | 0.625 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.14 | 集中排放
|  | 6月6日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.7 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.28 | 集中排放
|  | 6月6日22：00-23：00 | mg/L | 16.685 | 80 | 0.649 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.399 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.13 | 集中排放
|  | 6月6日23：00-24：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.58 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.659 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.01 | 集中排放