## Sheet1
2024年6月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月7日00：00-1：00 | mg/L | 15.891 | 80 | 0.725 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.613 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 37.28 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月7日1：00-2：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.92 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.66 | 集中排放
|  | 6月7日2：00-3：00 | mg/L | 18.25 | 80 | 0.882 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.534 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.47 | 集中排放
|  | 6月7日3：00-4：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.83 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.658 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.32 | 集中排放
|  | 6月7日4：00-5：00 | mg/L | 17.757 | 80 | 0.745 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 1.62 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.26 | 集中排放
|  | 6月7日5：00-6：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.63 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.517 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.92 | 集中排放
|  | 6月7日6：00-7：00 | mg/L | 15.235 | 80 | 0.605 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.51 | 集中排放
|  | 6月7日7：00-8：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.57 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 0.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 16.38 | 集中排放
|  | 6月7日8：00-9：00 | mg/L | 16.63 | 80 | 0.545 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.86 | 集中排放
|  | 6月7日9：00-10：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.51 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.89 | 集中排放
|  | 6月7日10：00-11：00 | mg/L | 18.388 | 80 | 0.539 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.346 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.03 | 集中排放
|  | 6月7日11：00-12：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.58 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.39 | 集中排放
|  | 6月7日12：00-13：00 | mg/L | 17.792 | 80 | 0.567 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.29 | 集中排放
|  | 6月7日13：00-14：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.98 | 集中排放
|  | 6月7日14：00-15：00 | mg/L | 18.633 | 80 | 1.045 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.104 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.85 | 集中排放
|  | 6月7日15：00-16：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 1.73 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.72 | 集中排放
|  | 6月7日16：00-17：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1.294 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.492 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.55 | 集中排放
|  | 6月7日17：00-18：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.69 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.231 | 0.5 | 2.8 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.05 | 集中排放
|  | 6月7日18：00-19：00 | mg/L | 17.083 | 80 | 0.715 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 2.438 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.81 | 集中排放
|  | 6月7日19：00-20：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.75 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.463 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.45 | 集中排放
|  | 6月7日20：00-21：00 | mg/L | 15.929 | 80 | 0.888 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.77 | 集中排放
|  | 6月7日21：00-22：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 1.08 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.672 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.93 | 集中排放
|  | 6月7日22：00-23：00 | mg/L | 16.051 | 80 | 1.105 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.855 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.55 | 集中排放
|  | 6月7日23：00-24：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.14 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 2.376 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.72 | 集中排放