## Sheet1
2024年6月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月8日00：00-1：00 | mg/L | 16.969 | 80 | 0.932 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 2.402 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 47.36 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月8日1：00-2：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.64 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 2.477 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.76 | 集中排放
|  | 6月8日2：00-3：00 | mg/L | 17.625 | 80 | 1.017 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 2.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.77 | 集中排放
|  | 6月8日3：00-4：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.55 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.635 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.16 | 集中排放
|  | 6月8日4：00-5：00 | mg/L | 18.388 | 80 | 1.169 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.661 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.24 | 集中排放
|  | 6月8日5：00-6：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.63 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 1.735 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.76 | 集中排放
|  | 6月8日6：00-7：00 | mg/L | 17.827 | 80 | 0.581 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 1.574 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.89 | 集中排放
|  | 6月8日7：00-8：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.51 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.41 | 集中排放
|  | 6月8日8：00-9：00 | mg/L | 17.87 | 80 | 0.613 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.34 | 集中排放
|  | 6月8日9：00-10：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.76 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.098 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.99 | 集中排放
|  | 6月8日10：00-11：00 | mg/L | 17.637 | 80 | 0.76 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.74 | 集中排放
|  | 6月8日11：00-12：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.76 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 0.988 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.78 | 集中排放
|  | 6月8日12：00-13：00 | mg/L | 16.838 | 80 | 0.658 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.13 | 集中排放
|  | 6月8日13：00-14：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.51 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.92 | 集中排放
|  | 6月8日14：00-15：00 | mg/L | 18.76 | 80 | 0.543 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.9 | 集中排放
|  | 6月8日15：00-16：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.59 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.92 | 集中排放
|  | 6月8日16：00-17：00 | mg/L | 18.233 | 80 | 0.973 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 33.39 | 集中排放
|  | 6月8日17：00-18：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.53 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.961 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.77 | 集中排放
|  | 6月8日18：00-19：00 | mg/L | 17.562 | 80 | 1.233 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 2.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.94 | 集中排放
|  | 6月8日19：00-20：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.8 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.311 | 0.5 | 3.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.86 | 集中排放
|  | 6月8日20：00-21：00 | mg/L | 16.165 | 80 | 0.723 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.249 | 0.5 | 2.631 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.86 | 集中排放
|  | 6月8日21：00-22：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.61 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.355 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.42 | 集中排放
|  | 6月8日22：00-23：00 | mg/L | 16.278 | 80 | 0.646 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.332 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44 | 集中排放
|  | 6月8日23：00-24：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.7 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.267 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.94 | 集中排放