## Sheet1
2024年6月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月9日00：00-1：00 | mg/L | 15.374 | 80 | 0.716 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.333 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 42.94 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月9日1：00-2：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.74 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.8 | 集中排放
|  | 6月9日2：00-3：00 | mg/L | 15.56 | 80 | 0.676 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.496 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.78 | 集中排放
|  | 6月9日3：00-4：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.58 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.68 | 集中排放
|  | 6月9日4：00-5：00 | mg/L | 16.162 | 80 | 0.668 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.461 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.46 | 集中排放
|  | 6月9日5：00-6：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.8 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.49 | 集中排放
|  | 6月9日6：00-7：00 | mg/L | 18.164 | 80 | 0.756 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.59 | 集中排放
|  | 6月9日7：00-8：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.27 | 集中排放
|  | 6月9日8：00-9：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 1.46 | 集中排放
|  | 6月9日9：00-10：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.3 | 集中排放
|  | 6月9日10：00-11：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日11：00-12：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日12：00-13：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日13：00-14：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.08 | 集中排放
|  | 6月9日14：00-15：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日15：00-16：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日16：00-17：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日17：00-18：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日18：00-19：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日19：00-20：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.33 | 集中排放
|  | 6月9日20：00-21：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.02 | 集中排放
|  | 6月9日21：00-22：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日22：00-23：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月9日23：00-24：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.92 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放