## Sheet1
2024年6月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月11日00：00-1：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月11日1：00-2：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月11日2：00-3：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月11日3：00-4：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月11日4：00-5：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月11日5：00-6：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月11日6：00-7：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月11日7：00-8：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.88 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月11日8：00-9：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月11日9：00-10：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月11日10：00-11：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月11日11：00-12：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月11日12：00-13：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 6.91 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月11日13：00-14：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.03 | 集中排放
|  | 6月11日14：00-15：00 | mg/L | 16.246 | 80 | 0.739 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.752 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.82 | 集中排放
|  | 6月11日15：00-16：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.82 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 4.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.98 | 集中排放
|  | 6月11日16：00-17：00 | mg/L | 16.273 | 80 | 0.734 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 3.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.68 | 集中排放
|  | 6月11日17：00-18：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.59 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 3.69 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.66 | 集中排放
|  | 6月11日18：00-19：00 | mg/L | 19.034 | 80 | 0.575 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 3.468 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.48 | 集中排放
|  | 6月11日19：00-20：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.01 | 集中排放
|  | 6月11日20：00-21：00 | mg/L | 18.664 | 80 | 0.539 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 2.749 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.47 | 集中排放
|  | 6月11日21：00-22：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.52 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.677 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.31 | 集中排放
|  | 6月11日22：00-23：00 | mg/L | 17.731 | 80 | 0.613 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.474 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.43 | 集中排放
|  | 6月11日23：00-24：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.77 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.829 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.5 | 集中排放