## Sheet1
2024年6月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月13日00：00-1：00 | mg/L | 16.283 | 80 | 0.592 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.031 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 64.27 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月13日1：00-2：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.63 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.272 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.96 | 集中排放
|  | 6月13日2：00-3：00 | mg/L | 17.572 | 80 | 0.659 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.286 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.34 | 集中排放
|  | 6月13日3：00-4：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.71 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.329 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.79 | 集中排放
|  | 6月13日4：00-5：00 | mg/L | 17.502 | 80 | 0.653 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.48 | 集中排放
|  | 6月13日5：00-6：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.68 | 集中排放
|  | 6月13日6：00-7：00 | mg/L | 18.003 | 80 | 0.578 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.111 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.28 | 集中排放
|  | 6月13日7：00-8：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.63 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.065 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8.05 | 集中排放
|  | 6月13日8：00-9：00 | mg/L | 16.533 | 80 | 1.133 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.08 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.2 | 集中排放
|  | 6月13日9：00-10：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 2.04 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.4 | 集中排放
|  | 6月13日10：00-11：00 | mg/L | 31.987 | 80 | 3.693 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 3.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.57 | 集中排放
|  | 6月13日11：00-12：00 | mg/L | 56.889 | 80 | 4.266 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 9.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.86 | 集中排放
|  | 6月13日12：00-13：00 | mg/L | 17.868 | 80 | 0.718 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 2.888 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.18 | 集中排放
|  | 6月13日13：00-14：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.89 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.679 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.1 | 集中排放
|  | 6月13日14：00-15：00 | mg/L | 17.746 | 80 | 0.858 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.637 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.79 | 集中排放
|  | 6月13日15：00-16：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.83 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.86 | 集中排放
|  | 6月13日16：00-17：00 | mg/L | 15.141 | 80 | 0.675 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.69 | 集中排放
|  | 6月13日17：00-18：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.64 | 集中排放
|  | 6月13日18：00-19：00 | mg/L | 18.931 | 80 | 1.214 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 1.846 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.37 | 集中排放
|  | 6月13日19：00-20：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 1.8 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 2.908 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.41 | 集中排放
|  | 6月13日20：00-21：00 | mg/L | 21.967 | 80 | 1.283 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.417 | 0.5 | 2.433 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.27 | 集中排放
|  | 6月13日21：00-22：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.83 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.21 | 集中排放
|  | 6月13日22：00-23：00 | mg/L | 18.167 | 80 | 0.718 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.255 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.27 | 集中排放
|  | 6月13日23：00-24：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 0.62 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.946 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.75 | 集中排放