## Sheet1
2024年6月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月14日00：00-1：00 | mg/L | 19.053 | 80 | 0.657 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.699 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 61.01 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月14日1：00-2：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.69 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 0.96 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.55 | 集中排放
|  | 6月14日2：00-3：00 | mg/L | 16.61 | 80 | 0.775 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.58 | 集中排放
|  | 6月14日3：00-4：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.85 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.572 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.65 | 集中排放
|  | 6月14日4：00-5：00 | mg/L | 17.319 | 80 | 0.85 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.517 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.87 | 集中排放
|  | 6月14日5：00-6：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.85 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.354 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.01 | 集中排放
|  | 6月14日6：00-7：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.776 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.66 | 集中排放
|  | 6月14日7：00-8：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.71 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 3.61 | 集中排放
|  | 6月14日8：00-9：00 | mg/L | 15.032 | 80 | 0.668 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.098 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.11 | 集中排放
|  | 6月14日9：00-10：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.63 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.15 | 集中排放
|  | 6月14日10：00-11：00 | mg/L | 16.118 | 80 | 0.767 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.72 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.4 | 集中排放
|  | 6月14日11：00-12：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.83 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.09 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.7 | 集中排放
|  | 6月14日12：00-13：00 | mg/L | 15.975 | 80 | 0.783 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.159 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.69 | 集中排放
|  | 6月14日13：00-14：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.74 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.03 | 集中排放
|  | 6月14日14：00-15：00 | mg/L | 15.717 | 80 | 0.735 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.37 | 集中排放
|  | 6月14日15：00-16：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.73 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43 | 集中排放
|  | 6月14日16：00-17：00 | mg/L | 16.897 | 80 | 0.625 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.38 | 集中排放
|  | 6月14日17：00-18：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.52 | 集中排放
|  | 6月14日18：00-19：00 | mg/L | 16.112 | 80 | 0.713 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.53 | 集中排放
|  | 6月14日19：00-20：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.88 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.11 | 集中排放
|  | 6月14日20：00-21：00 | mg/L | 17.571 | 80 | 0.718 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.89 | 集中排放
|  | 6月14日21：00-22：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.57 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.397 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.16 | 集中排放
|  | 6月14日22：00-23：00 | mg/L | 17.165 | 80 | 0.658 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.352 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.85 | 集中排放
|  | 6月14日23：00-24：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.74 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.217 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.97 | 集中排放