## Sheet1
2024年6月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月15日00：00-1：00 | mg/L | 17.366 | 80 | 0.776 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.147 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 78.79 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月15日1：00-2：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.81 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.936 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.06 | 集中排放
|  | 6月15日2：00-3：00 | mg/L | 17.861 | 80 | 0.737 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 0.993 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.25 | 集中排放
|  | 6月15日3：00-4：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.67 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.39 | 集中排放
|  | 6月15日4：00-5：00 | mg/L | 17.428 | 80 | 0.686 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.34 | 集中排放
|  | 6月15日5：00-6：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.7 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.519 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.12 | 集中排放
|  | 6月15日6：00-7：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.757 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.96 | 集中排放
|  | 6月15日7：00-8：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.81 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0.949 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 7.45 | 集中排放
|  | 6月15日8：00-9：00 | mg/L | 15.676 | 80 | 0.686 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 0.961 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.3 | 集中排放
|  | 6月15日9：00-10：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.5 | 集中排放
|  | 6月15日10：00-11：00 | mg/L | 16.15 | 80 | 0.549 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.106 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.74 | 集中排放
|  | 6月15日11：00-12：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.53 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.18 | 集中排放
|  | 6月15日12：00-13：00 | mg/L | 16.693 | 80 | 0.653 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.11 | 集中排放
|  | 6月15日13：00-14：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 0.77 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.95 | 集中排放
|  | 6月15日14：00-15：00 | mg/L | 19.519 | 80 | 0.78 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.34 | 集中排放
|  | 6月15日15：00-16：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.79 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.84 | 集中排放
|  | 6月15日16：00-17：00 | mg/L | 17.266 | 80 | 0.775 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.446 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.57 | 集中排放
|  | 6月15日17：00-18：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.56 | 集中排放
|  | 6月15日18：00-19：00 | mg/L | 16.61 | 80 | 0.652 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.179 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.81 | 集中排放
|  | 6月15日19：00-20：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.55 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.616 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.66 | 集中排放
|  | 6月15日20：00-21：00 | mg/L | 15.127 | 80 | 0.56 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.543 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.09 | 集中排放
|  | 6月15日21：00-22：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.57 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.59 | 集中排放
|  | 6月15日22：00-23：00 | mg/L | 15.748 | 80 | 0.555 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150.41 | 集中排放
|  | 6月15日23：00-24：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.54 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151.77 | 集中排放