## Sheet1
2024年6月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月18日00：00-1：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.51 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.015 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月18日1：00-2：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.51 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月18日2：00-3：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.51 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月18日3：00-4：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.51 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月18日4：00-5：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.51 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月18日5：00-6：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.51 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月18日6：00-7：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.51 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月18日7：00-8：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.51 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月18日8：00-9：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.51 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月18日9：00-10：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.51 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月18日10：00-11：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.51 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月18日11：00-12：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 2.51 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 5.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.93 | 集中排放
|  | 6月18日12：00-13：00 | mg/L | 24.201 | 80 | 1.558 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.325 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.86 | 集中排放
|  | 6月18日13：00-14：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 0.54 | 10 | 7 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.19 | 集中排放
|  | 6月18日14：00-15：00 | mg/L | 24.138 | 80 | 0.632 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.847 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.38 | 集中排放
|  | 6月18日15：00-16：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.73 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 2.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.49 | 集中排放
|  | 6月18日16：00-17：00 | mg/L | 16.917 | 80 | 0.653 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 2.326 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.56 | 集中排放
|  | 6月18日17：00-18：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.55 | 集中排放
|  | 6月18日18：00-19：00 | mg/L | 18.089 | 80 | 0.599 | 10 | 7 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.91 | 集中排放
|  | 6月18日19：00-20：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.63 | 10 | 7 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.65 | 集中排放
|  | 6月18日20：00-21：00 | mg/L | 18.764 | 80 | 0.659 | 10 | 7 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.162 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.78 | 集中排放
|  | 6月18日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.35 | 集中排放
|  | 6月18日22：00-23：00 | mg/L | 18.834 | 80 | 0.666 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.8 | 集中排放
|  | 6月18日23：00-24：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.64 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 0.907 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.79 | 集中排放