## Sheet1
2024年6月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月19日00：00-1：00 | mg/L | 17.997 | 80 | 0.664 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.018 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 98.03 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月19日1：00-2：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.69 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.39 | 集中排放
|  | 6月19日2：00-3：00 | mg/L | 15.932 | 80 | 0.657 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.3 | 集中排放
|  | 6月19日3：00-4：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.62 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.02 | 集中排放
|  | 6月19日4：00-5：00 | mg/L | 15.428 | 80 | 0.573 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.95 | 集中排放
|  | 6月19日5：00-6：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.52 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.358 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.03 | 集中排放
|  | 6月19日6：00-7：00 | mg/L | 17.225 | 80 | 0.586 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.36 | 集中排放
|  | 6月19日7：00-8：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.66 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.165 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.08 | 集中排放
|  | 6月19日8：00-9：00 | mg/L | 18.169 | 80 | 0.703 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.184 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.72 | 集中排放
|  | 6月19日9：00-10：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.75 | 集中排放
|  | 6月19日10：00-11：00 | mg/L | 18.529 | 80 | 0.811 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.243 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.17 | 集中排放
|  | 6月19日11：00-12：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.88 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.17 | 集中排放
|  | 6月19日12：00-13：00 | mg/L | 16.388 | 80 | 0.866 | 10 | 7 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.183 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.76 | 集中排放
|  | 6月19日13：00-14：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.955 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.16 | 集中排放
|  | 6月19日14：00-15：00 | mg/L | 16.212 | 80 | 0.972 | 10 | 7 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.041 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.96 | 集中排放
|  | 6月19日15：00-16：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 1.11 | 10 | 7 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.3 | 集中排放
|  | 6月19日16：00-17：00 | mg/L | 18.605 | 80 | 0.945 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.421 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.51 | 集中排放
|  | 6月19日17：00-18：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.741 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.89 | 集中排放
|  | 6月19日18：00-19：00 | mg/L | 16.709 | 80 | 0.666 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.671 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.35 | 集中排放
|  | 6月19日19：00-20：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.56 | 10 | 6.98 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.441 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.98 | 集中排放
|  | 6月19日20：00-21：00 | mg/L | 15.767 | 80 | 0.677 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.34 | 集中排放
|  | 6月19日21：00-22：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.81 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.68 | 集中排放
|  | 6月19日22：00-23：00 | mg/L | 16.562 | 80 | 0.745 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.75 | 集中排放
|  | 6月19日23：00-24：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.67 | 10 | 7 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.622 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.15 | 集中排放