## Sheet1
2024年6月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月20日00：00-1：00 | mg/L | 15.307 | 80 | 0.693 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.519 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 83.8 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月20日1：00-2：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.72 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.18 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.99 | 集中排放
|  | 6月20日2：00-3：00 | mg/L | 15.019 | 80 | 0.715 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.89 | 集中排放
|  | 6月20日3：00-4：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.71 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.6 | 集中排放
|  | 6月20日4：00-5：00 | mg/L | 15.327 | 80 | 0.757 | 10 | 7 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.63 | 集中排放
|  | 6月20日5：00-6：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.81 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.616 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.61 | 集中排放
|  | 6月20日6：00-7：00 | mg/L | 15.391 | 80 | 0.842 | 10 | 7 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.63 | 集中排放
|  | 6月20日7：00-8：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.88 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.674 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.02 | 集中排放
|  | 6月20日8：00-9：00 | mg/L | 16.597 | 80 | 0.848 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.6 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.08 | 集中排放
|  | 6月20日9：00-10：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.81 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.41 | 集中排放
|  | 6月20日10：00-11：00 | mg/L | 15.256 | 80 | 0.838 | 10 | 7 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.89 | 集中排放
|  | 6月20日11：00-12：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.87 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.58 | 集中排放
|  | 6月20日12：00-13：00 | mg/L | 15.973 | 80 | 0.782 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.042 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.77 | 集中排放
|  | 6月20日13：00-14：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.68 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.94 | 集中排放
|  | 6月20日14：00-15：00 | mg/L | 17.547 | 80 | 0.629 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 0.939 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.46 | 集中排放
|  | 6月20日15：00-16：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.57 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.26 | 集中排放
|  | 6月20日16：00-17：00 | mg/L | 17.936 | 80 | 0.634 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.009 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.03 | 集中排放
|  | 6月20日17：00-18：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.71 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.63 | 集中排放
|  | 6月20日18：00-19：00 | mg/L | 16.308 | 80 | 0.619 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.84 | 集中排放
|  | 6月20日19：00-20：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.51 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.244 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.07 | 集中排放
|  | 6月20日20：00-21：00 | mg/L | 17.76 | 80 | 0.633 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.175 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.34 | 集中排放
|  | 6月20日21：00-22：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.94 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.4 | 集中排放
|  | 6月20日22：00-23：00 | mg/L | 15.982 | 80 | 0.748 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.043 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.2 | 集中排放
|  | 6月20日23：00-24：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.71 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.83 | 集中排放