## Sheet1
2024年6月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月22日00：00-1：00 | mg/L | 15.226 | 80 | 0.594 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.072 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 79.03 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月22日1：00-2：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.55 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.84 | 集中排放
|  | 6月22日2：00-3：00 | mg/L | 16.693 | 80 | 0.585 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.36 | 集中排放
|  | 6月22日3：00-4：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.63 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.18 | 集中排放
|  | 6月22日4：00-5：00 | mg/L | 17.115 | 80 | 0.697 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.63 | 集中排放
|  | 6月22日5：00-6：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.467 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.93 | 集中排放
|  | 6月22日6：00-7：00 | mg/L | 19.529 | 80 | 0.802 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.467 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.15 | 集中排放
|  | 6月22日7：00-8：00 | mg/L | 24 | 80 | 0.83 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.21 | 集中排放
|  | 6月22日8：00-9：00 | mg/L | 24 | 80 | 0.83 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.22 | 集中排放
|  | 6月22日9：00-10：00 | mg/L | 24 | 80 | 0.83 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日10：00-11：00 | mg/L | 24 | 80 | 0.83 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 2.76 | 集中排放
|  | 6月22日11：00-12：00 | mg/L | 24 | 80 | 0.83 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.73 | 集中排放
|  | 6月22日12：00-13：00 | mg/L | 21.176 | 80 | 0.685 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.813 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103 | 集中排放
|  | 6月22日13：00-14：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.54 | 集中排放
|  | 6月22日14：00-15：00 | mg/L | 14.954 | 80 | 0.886 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.761 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.07 | 集中排放
|  | 6月22日15：00-16：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 1.38 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.976 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.54 | 集中排放
|  | 6月22日16：00-17：00 | mg/L | 16.204 | 80 | 1.101 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 2.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.81 | 集中排放
|  | 6月22日17：00-18：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.74 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 3.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.32 | 集中排放
|  | 6月22日18：00-19：00 | mg/L | 18.391 | 80 | 0.67 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 3.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.57 | 集中排放
|  | 6月22日19：00-20：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.31 | 集中排放
|  | 6月22日20：00-21：00 | mg/L | 18.631 | 80 | 0.689 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.289 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.35 | 集中排放
|  | 6月22日21：00-22：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.83 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.042 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.53 | 集中排放
|  | 6月22日22：00-23：00 | mg/L | 18.487 | 80 | 0.713 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.826 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.3 | 集中排放
|  | 6月22日23：00-24：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.56 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.072 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.71 | 集中排放