## Sheet1
2024年6月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月23日00：00-1：00 | mg/L | 16.94 | 80 | 0.634 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.045 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 88.28 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月23日1：00-2：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.73 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 0.951 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.76 | 集中排放
|  | 6月23日2：00-3：00 | mg/L | 15.356 | 80 | 0.644 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.32 | 集中排放
|  | 6月23日3：00-4：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.699 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.71 | 集中排放
|  | 6月23日4：00-5：00 | mg/L | 17.514 | 80 | 0.669 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.778 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.29 | 集中排放
|  | 6月23日5：00-6：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.85 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.058 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.04 | 集中排放
|  | 6月23日6：00-7：00 | mg/L | 18.392 | 80 | 0.759 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.899 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.72 | 集中排放
|  | 6月23日7：00-8：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.64 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.52 | 集中排放
|  | 6月23日8：00-9：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.726 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.09 | 集中排放
|  | 6月23日9：00-10：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.84 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.12 | 集中排放
|  | 6月23日10：00-11：00 | mg/L | 16.52 | 80 | 0.908 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.559 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.61 | 集中排放
|  | 6月23日11：00-12：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 2.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.74 | 集中排放
|  | 6月23日12：00-13：00 | mg/L | 17.62 | 80 | 1.24 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 2.434 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.97 | 集中排放
|  | 6月23日13：00-14：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.56 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 2.258 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.46 | 集中排放
|  | 6月23日14：00-15：00 | mg/L | 18.109 | 80 | 1.159 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 2.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.34 | 集中排放
|  | 6月23日15：00-16：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 2.529 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.76 | 集中排放
|  | 6月23日16：00-17：00 | mg/L | 17.777 | 80 | 0.68 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.358 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.96 | 集中排放
|  | 6月23日17：00-18：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.76 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.75 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.83 | 集中排放
|  | 6月23日18：00-19：00 | mg/L | 15.818 | 80 | 0.696 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.604 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.53 | 集中排放
|  | 6月23日19：00-20：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.61 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.083 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.48 | 集中排放
|  | 6月23日20：00-21：00 | mg/L | 16.084 | 80 | 0.589 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.81 | 集中排放
|  | 6月23日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.56 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.42 | 集中排放
|  | 6月23日22：00-23：00 | mg/L | 17.759 | 80 | 0.627 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.6 | 集中排放
|  | 6月23日23：00-24：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.044 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.77 | 集中排放