## Sheet1
2024年6月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月24日00：00-1：00 | mg/L | 18.396 | 80 | 0.783 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.134 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 89.06 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月24日1：00-2：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.87 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.448 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.26 | 集中排放
|  | 6月24日2：00-3：00 | mg/L | 18.118 | 80 | 0.777 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.735 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.04 | 集中排放
|  | 6月24日3：00-4：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 2.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.89 | 集中排放
|  | 6月24日4：00-5：00 | mg/L | 15.482 | 80 | 0.692 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 2.557 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.49 | 集中排放
|  | 6月24日5：00-6：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.75 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.816 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.74 | 集中排放
|  | 6月24日6：00-7：00 | mg/L | 14.59 | 80 | 0.737 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.648 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.03 | 集中排放
|  | 6月24日7：00-8：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.72 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.011 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.98 | 集中排放
|  | 6月24日8：00-9：00 | mg/L | 14.89 | 80 | 0.825 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.03 | 集中排放
|  | 6月24日9：00-10：00 | mg/L | 15.392 | 80 | 1.573 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.92 | 集中排放
|  | 6月24日10：00-11：00 | mg/L | 20.957 | 80 | 2.147 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 4.853 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.34 | 集中排放
|  | 6月24日11：00-12：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 1.26 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.782 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.66 | 集中排放
|  | 6月24日12：00-13：00 | mg/L | 24.191 | 80 | 0.948 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.831 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.57 | 集中排放
|  | 6月24日13：00-14：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.63 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.14 | 集中排放
|  | 6月24日14：00-15：00 | mg/L | 16.351 | 80 | 1.256 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 2.438 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.8 | 集中排放
|  | 6月24日15：00-16：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 1.9 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 3.96 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.64 | 集中排放
|  | 6月24日16：00-17：00 | mg/L | 17.381 | 80 | 1.257 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.51 | 集中排放
|  | 6月24日17：00-18：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.6 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 2.396 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 14.5 | 集中排放
|  | 6月24日18：00-19：00 | mg/L | 17.688 | 80 | 0.704 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.54 | 集中排放
|  | 6月24日19：00-20：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.81 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.949 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.95 | 集中排放
|  | 6月24日20：00-21：00 | mg/L | 16.053 | 80 | 0.771 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.829 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.27 | 集中排放
|  | 6月24日21：00-22：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.412 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.37 | 集中排放
|  | 6月24日22：00-23：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.72 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.44 | 集中排放
|  | 6月24日23：00-24：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.71 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.79 | 集中排放