## Sheet1
2024年6月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月25日00：00-1：00 | mg/L | 16.767 | 80 | 0.631 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.759 | 15 | 27 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 73.06 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月25日1：00-2：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.55 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.352 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.79 | 集中排放
|  | 6月25日2：00-3：00 | mg/L | 19.159 | 80 | 0.545 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 2.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.57 | 集中排放
|  | 6月25日3：00-4：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 2.281 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.04 | 集中排放
|  | 6月25日4：00-5：00 | mg/L | 18.506 | 80 | 0.638 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 2.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.21 | 集中排放
|  | 6月25日5：00-6：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.74 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.09 | 集中排放
|  | 6月25日6：00-7：00 | mg/L | 16.948 | 80 | 0.643 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.05 | 集中排放
|  | 6月25日7：00-8：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.54 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.749 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.93 | 集中排放
|  | 6月25日8：00-9：00 | mg/L | 17.354 | 80 | 0.725 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.32 | 集中排放
|  | 6月25日9：00-10：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.92 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 3.763 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.27 | 集中排放
|  | 6月25日10：00-11：00 | mg/L | 17.304 | 80 | 0.722 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 3.468 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.91 | 集中排放
|  | 6月25日11：00-12：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.51 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 2.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.07 | 集中排放
|  | 6月25日12：00-13：00 | mg/L | 17.31 | 80 | 0.875 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 2.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.02 | 集中排放
|  | 6月25日13：00-14：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 1.26 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 3.352 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.78 | 集中排放
|  | 6月25日14：00-15：00 | mg/L | 17.376 | 80 | 1.027 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 3.462 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.5 | 集中排放
|  | 6月25日15：00-16：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.78 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.851 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.6 | 集中排放
|  | 6月25日16：00-17：00 | mg/L | -- | 80 | -- | 10 | -- | 6-9 | -- | 0.5 | -- | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | -- | 集中排放
|  | 6月25日17：00-18：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 1.05 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 3.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.35 | 集中排放
|  | 6月25日18：00-19：00 | mg/L | 17.365 | 80 | 0.876 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 3.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.71 | 集中排放
|  | 6月25日19：00-20：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.69 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 2.361 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.11 | 集中排放
|  | 6月25日20：00-21：00 | mg/L | 16.63 | 80 | 0.724 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.28 | 集中排放
|  | 6月25日21：00-22：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.76 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.622 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.67 | 集中排放
|  | 6月25日22：00-23：00 | mg/L | 16.076 | 80 | 0.649 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.07 | 集中排放
|  | 6月25日23：00-24：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.53 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.34 | 集中排放