## Sheet1
2024年6月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月26日00：00-1：00 | mg/L | 15.224 | 80 | 0.708 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.455 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 82.4 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月26日1：00-2：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.9 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 2.625 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.62 | 集中排放
|  | 6月26日2：00-3：00 | mg/L | 16.426 | 80 | 0.881 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 2.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.53 | 集中排放
|  | 6月26日3：00-4：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.86 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.62 | 集中排放
|  | 6月26日4：00-5：00 | mg/L | 17.33 | 80 | 0.755 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.117 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.41 | 集中排放
|  | 6月26日5：00-6：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 0.64 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.739 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.66 | 集中排放
|  | 6月26日6：00-7：00 | mg/L | 19.734 | 80 | 0.745 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.768 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.44 | 集中排放
|  | 6月26日7：00-8：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.86 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.872 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.49 | 集中排放
|  | 6月26日8：00-9：00 | mg/L | 16.793 | 80 | 0.76 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.751 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.18 | 集中排放
|  | 6月26日9：00-10：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.65 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.312 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.98 | 集中排放
|  | 6月26日10：00-11：00 | mg/L | 15.917 | 80 | 0.617 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.69 | 集中排放
|  | 6月26日11：00-12：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.17 | 集中排放
|  | 6月26日12：00-13：00 | mg/L | 16.417 | 80 | 0.726 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.25 | 集中排放
|  | 6月26日13：00-14：00 | mg/L | 18.575 | 80 | 0.89 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.9 | 集中排放
|  | 6月26日14：00-15：00 | mg/L | 18.243 | 80 | 0.871 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.51 | 集中排放
|  | 6月26日15：00-16：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.85 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.316 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.48 | 集中排放
|  | 6月26日16：00-17：00 | mg/L | 16.726 | 80 | 0.769 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.381 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.52 | 集中排放
|  | 6月26日17：00-18：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.68 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.612 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.48 | 集中排放
|  | 6月26日18：00-19：00 | mg/L | 16.139 | 80 | 0.671 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.39 | 集中排放
|  | 6月26日19：00-20：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.66 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.69 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.24 | 集中排放
|  | 6月26日20：00-21：00 | mg/L | 17.846 | 80 | 0.641 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.588 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.68 | 集中排放
|  | 6月26日21：00-22：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.09 | 集中排放
|  | 6月26日22：00-23：00 | mg/L | 16.927 | 80 | 0.662 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.372 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.28 | 集中排放
|  | 6月26日23：00-24：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.71 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.991 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.5 | 集中排放