## Sheet1
2024年6月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月27日00：00-1：00 | mg/L | 17.496 | 80 | 0.757 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 2.237 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 87.91 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月27日1：00-2：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.81 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 3.128 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.07 | 集中排放
|  | 6月27日2：00-3：00 | mg/L | 15.742 | 80 | 0.735 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 3.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.29 | 集中排放
|  | 6月27日3：00-4：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.65 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 3.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.56 | 集中排放
|  | 6月27日4：00-5：00 | mg/L | 17.315 | 80 | 0.692 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 3.022 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.87 | 集中排放
|  | 6月27日5：00-6：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.74 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.936 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.36 | 集中排放
|  | 6月27日6：00-7：00 | mg/L | 18.71 | 80 | 0.647 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.936 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.23 | 集中排放
|  | 6月27日7：00-8：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.54 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.9 | 集中排放
|  | 6月27日8：00-9：00 | mg/L | 18.354 | 80 | 0.54 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.114 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.23 | 集中排放
|  | 6月27日9：00-10：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.2 | 集中排放
|  | 6月27日10：00-11：00 | mg/L | 16.71 | 80 | 0.568 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.02 | 集中排放
|  | 6月27日11：00-12：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.6 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.11 | 集中排放
|  | 6月27日12：00-13：00 | mg/L | 17.034 | 80 | 0.651 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.442 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.32 | 集中排放
|  | 6月27日13：00-14：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.71 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.168 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.7 | 集中排放
|  | 6月27日14：00-15：00 | mg/L | 15.561 | 80 | 0.64 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.9 | 集中排放
|  | 6月27日15：00-16：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.56 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.471 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.14 | 集中排放
|  | 6月27日16：00-17：00 | mg/L | 15.79 | 80 | 0.684 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.04 | 集中排放
|  | 6月27日17：00-18：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.83 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.629 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.48 | 集中排放
|  | 6月27日18：00-19：00 | mg/L | 16.266 | 80 | 0.747 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.634 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.81 | 集中排放
|  | 6月27日19：00-20：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.654 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.3 | 集中排放
|  | 6月27日20：00-21：00 | mg/L | 16.751 | 80 | 0.691 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.57 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.09 | 集中排放
|  | 6月27日21：00-22：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.74 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.255 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.63 | 集中排放
|  | 6月27日22：00-23：00 | mg/L | 17.278 | 80 | 0.722 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.31 | 集中排放
|  | 6月27日23：00-24：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.7 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.82 | 集中排放