## Sheet1
2024年6月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月28日00：00-1：00 | mg/L | 18.94 | 80 | 0.65 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.439 | 15 | 26 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 92.14 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月28日1：00-2：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.59 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 1.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.54 | 集中排放
|  | 6月28日2：00-3：00 | mg/L | 17.768 | 80 | 0.581 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.17 | 集中排放
|  | 6月28日3：00-4：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.57 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.824 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.15 | 集中排放
|  | 6月28日4：00-5：00 | mg/L | 17.717 | 80 | 0.716 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 1.792 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.39 | 集中排放
|  | 6月28日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.89 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.666 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.48 | 集中排放
|  | 6月28日6：00-7：00 | mg/L | 18.558 | 80 | 0.835 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.9 | 集中排放
|  | 6月28日7：00-8：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.77 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6.27 | 集中排放
|  | 6月28日8：00-9：00 | mg/L | 16.971 | 80 | 0.747 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.39 | 集中排放
|  | 6月28日9：00-10：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.02 | 集中排放
|  | 6月28日10：00-11：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.693 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.58 | 集中排放
|  | 6月28日11：00-12：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.66 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.256 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.11 | 集中排放
|  | 6月28日12：00-13：00 | mg/L | 18.428 | 80 | 0.696 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.94 | 集中排放
|  | 6月28日13：00-14：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.74 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 0.967 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.07 | 集中排放
|  | 6月28日14：00-15：00 | mg/L | 19.081 | 80 | 0.677 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.037 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.86 | 集中排放
|  | 6月28日15：00-16：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.6 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.54 | 集中排放
|  | 6月28日16：00-17：00 | mg/L | 18.627 | 80 | 0.555 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 35.44 | 集中排放
|  | 6月28日17：00-18：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.71 | 集中排放
|  | 6月28日18：00-19：00 | mg/L | 17.667 | 80 | 0.617 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.297 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.31 | 集中排放
|  | 6月28日19：00-20：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.468 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.92 | 集中排放
|  | 6月28日20：00-21：00 | mg/L | 16.636 | 80 | 0.778 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.618 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.05 | 集中排放
|  | 6月28日21：00-22：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.8 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 2.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.89 | 集中排放
|  | 6月28日22：00-23：00 | mg/L | 17.229 | 80 | 0.706 | 10 | 7.05 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 2.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.51 | 集中排放
|  | 6月28日23：00-24：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.59 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 2.81 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.99 | 集中排放